## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA GARKALNES
NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Būves adrese: |  | GARKALNES NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: 2018.gada februārī
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 3 | 3.RAJONS | 0
|  | KOPĀ | 0
|  | PVN 21% | 0

## KOPS
Būves nosaukums: |  |  | 3.RAJONS
Objekta nosaukums: |  |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA GARKALNES NOVADA BUKULTOS
UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Objekta adrese: |  |  | GARKALNES NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu, euro |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/st |  |  | 0
Tāme sastādīta: 2018.gada februārī
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 3-1 | SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 VIRŠI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3-2 | SPIEDKANALIZĀCIJA K1S VIRŠI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3-3 | ELEKTROAPGĀDE KSS VIRŠI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3-4 | SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 ĀĶU IELĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3-5 | SPIEDKANALIZĀCIJA K1S ĀĶU IELĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3-6 | ELEKTROAPGĀDE KSS ĀĶU IELĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3-7 | SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1 LĪBIEŠU IELĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3-8 | SPIEDKANALIZĀCIJA K1S LĪBIEŠU IELĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3-9 | ELEKTROAPGĀDE KSS LĪBIEŠU IELĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi ...% | 0
t.sk. darba aizsardzībai
|  | Peļņa ...% | 0
|  | PAVISAM KOPĀ | 0

## K1 Virši
Būves nosaukums: |  | 3.RAJONS
Objekta nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA GARKALNES NOVADA BUKULTOS
UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Objekta adrese: |  | GARKALNES NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2018.gada februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Virši (K1 no Vi-K1-1 līdz Vi-K1-17)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*) Hvid=2,00 m, Bvid=1,00 m | m | 491.4
1.2 | Kanalizācijas tīkla izbūve ar beztranšejas metodi, Hvid=3,00 m | m | 36.3
1.3 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana, tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 40
1.4 | Asfalta seguma atjaunošana, paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 40
1.5 | Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 334
1.6 | Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana, tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī | m2 | 610
1.7 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 122.3
1.8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 80
1.9 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=20cm (skatīt rasējumu ŪKT-30) | m3 | 105.5
1.10 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 184
2 | Sadzīves kanalizācijas montāžas darbi
2.1 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 36.4
2.2 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 213.7
2.3 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 83
2.4 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 39.3
2.5 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=3,0 - 3,5m; montāža ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 36.3
2.6 | Apvalkcaurule DN300, montāža | m | 34
2.7 | PP skataka DN560, H=<1,50m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža | kpl. | 3
2.8 | PP skataka DN560, H=<1,50m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta (hermētisku) lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža | kpl. | 1
2.9 | PP skataka DN560, H=1,50-2,00m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža | kpl. | 6
2.10 | PP skataka DN560, H=1,50-2,00m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta (hermētisku) lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža | kpl. | 1
2.11 | PP skataka DN560, H=2,00-2,50m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža | kpl. | 2
2.12 | PP skataka DN560, H=2,00-2,50m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta (hermētisku) lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža | kpl. | 1
2.13 | PP skataka DN560, H=2,50-3,00m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža | kpl. | 1
2.14 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, DN1000 mm, H=1,5 - 2,0m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem, atbilstoši LVS EN 1917), montāža | kpl. | 1
2.15 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, DN1000 mm, H=2,0 - 2,5m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem, atbilstoši LVS EN 1917), montāža | kpl. | 1
2.16 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta (hermētisku) lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, DN1000 mm, H=2,5 - 3,0m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem, atbilstoši LVS EN 1917), montāža | kpl. | 1
2.17 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, DN1000 mm, H=3,0 - 3,5m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem, atbilstoši LVS EN 1917), montāža | kpl. | 1
2.18 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu PP OD160, H=1,2 - 2,0m izbūve, CCTV inspekcija | m | 119
2.19 | PP OD160 caurules gala aizbāžņa montāža | gb. | 16
2.20 | Signāla stabiņa montāža | gb. | 16
2.21 | Pieslēgums projektējamai sūkņu stacijai | vietas | 1
2.22 | CCTV inspekcija | m | 527.7
2.23 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 527.7
2.24 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 6
2.25 | Esošo koku zāģēšana, sakņu izrakšanu un utilizācija | gb. | 25
2.26 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 22
2.27 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 15
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## K1S Virši
Būves nosaukums: |  | 3.RAJONS
Objekta nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA GARKALNES NOVADA BUKULTOS
UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Objekta adrese: |  | GARKALNES NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2018.gada februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Virši (K1S no Vi-K1S-0 līdz Vi-K1S-5)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi, Hvid=2,00 m | m | 116.1
1.2 | Spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi, Hvid=2,00 m (dīķera cauruļvads) | m | 110
1.3 | Darba bedru rakšanas darbi | vietas | 5
1.4 | Darba bedru nostiprināšana ar divpusējiem vairogiem pie dziļuma, kas lielāks par 2,00m | m | 20
1.5 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana, tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 8
1.6 | Asfalta seguma atjaunošana, paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 8
1.7 | Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 4
1.8 | Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana, tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī | m2 | 8
1.9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem spiedkanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 1.5
1.10 | Spiedkanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=20cm | m3 | 2
1.11 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 20
2 | Spiedkanalizācijas montāžas darbi
2.1 | Caurule SDR17 PE100 - RC OD75 PN10; H÷2.0m; montāža ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 116.1
2.2 | Caurule SDR17 PE100 - RC OD75 PN10; H÷2.0m; montāža ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi (dīķera cauruļvads) | m | 110
2.3 | Līkums PE OD75 caurulei 150, montāža | gb. | 1
2.4 | Līkums PE OD75 caurulei 300, montāža | gb. | 1
2.5 | Līkums PE OD75 caurulei 450, montāža | gb. | 3
2.6 | Līkums PE OD75 caurulei 900, montāža | gb. | 1
2.7 | Atloku trejgabals DN65/65, montāža | gb. | 2
2.8 | Enkurojošs atloku adapteris DN65, montāža | gb. | 6
2.9 | Atloku aizbīdnis DN65, montāža | gb. | 4
2.10 | Atloku līkums 90o DN65, montāža | gb. | 3
2.11 | Aizsargčaula caurulei OD75, montāža | gb. | 7
2.12 | Tērauda plāksne 400x400x8 mm, montāža | gb. | 2
2.13 | Siltumizolācijas čaula, b=5 cm (putu polistirols) OD75 caurulei, montāža | kpl. | 1
2.14 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, DN1000 mm, H=2,2 (aka paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem, atbilstoši LVS EN 1917), montāža | kpl. | 2
2.15 | Rūpnieciski izgatavota dubultsienu (HDPE) sūkņu stacija D1500, H4270, komplektācijā ar sūkņiem (1darba + 1rezerves) Q=10.0 m3/h, H=9.0m, nerūsējoša tērauda AISI 304 iekšējo apsaisti (saskaņā ar sūkņu stacijas rasējumu), montāža | kpl. | 1
2.16 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 226.1
2.17 | Spiedkanalizācijas trases nospraušana | m | 226.1
2.18 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 12
2.19 | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, montāža | gb. | 2
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELT Virši
Būves nosaukums: |  | 3.RAJONS
Objekta nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA GARKALNES NOVADA BUKULTOS
UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Objekta adrese: |  | GARKALNES NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2018.gada februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Zemsprieguma kabeļu līnijas
1 | Darbu izmaksas
1.1 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 1
1.2 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 1
1.3 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 2
1.4 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 2
1.5 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2
1.6 | Kabeļu aizsargcaurules montāža sadalnē (pirmuzskaites, pēcuzskaites) | m | 3
1.7 | Ekspluatācijā esoša kabeļa pārcelšana - bez sprieguma | m | 3
1.8 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 3
1.9 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2
1.10 | ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē | m | 3
1.11 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare | gab. | 2
1.12 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1
1.13 | Kabeļu komutācijas + individuālas uzskaites sadalnes montāža (piem., KKM-2+USM-1 tipa) | gab. | 1
1.14 | Drošinātāju uzstādīšana | gab. | 12
1.15 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 1
1.16 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab. | 1
2 | Materiālu izmaksas
2.1 | 0.4kV kabelis AXPK-1-4x240 | m | 6
2.2 | Āderuzgalis 1x16 mm2 | gab. | 1
2.3 | Kabeļu gala apdare EPKT 0063 (šķ.240 mm2) | kompl. | 2
2.4 | Kabeļu kurpe SAL 1.27 Al/Cu | gab. | 1
2.5 | Aizsargcaurule ∅50mm, 450N (sadalnē, pēcuzskaites kabelim) | m | 2
2.6 | Plastmasas caurule, ø110mm, 450N, lokanā, (ST kabeļa ievilkšanai sadalnē) | m | 1
2.7 | Aizsargcaurule ∅110mm, 450N (tranšejā) | m | 2
2.8 | Kabeļu savienošanas uzmava LJSM-4x/095-240 Al/Cu 0.6/1kV | kompl. | 1
2.9 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 4
2.10 | Cinkots tērauda elektrods; Ø16mm; L=1.5m, ar iespēju pagarināt | gab. | 3
2.11 | Zemējuma spaile | gab. | 1
2.12 | Elektroda uzgalis | gab. | 1
2.13 | Cu vads 1x16mm2 (dzelteni-zaļš) | m | 2
2.14 | Automātslēdzis 3f, C25A | gab. | 1
2.15 | Drošinātājs NH-00, 50A | gab. | 3
2.16 | Drošinātājs NH-2, 160A | gab. | 3
2.17 | Drošinātājs NH-2, 400A (Naži NH-2) | gab. | 6
2.18 | Sadalne KKM-2-22-001+USM-1/63 | kompl. | 1
2.19 | Sadalnes pamatne PKM-2 | kompl. | 1
2.20 | Keramzīts (frakcija 4-10mm) | l | 22
2.21 | Profilcilindra slēdzene ar ST PR atslēgām | kompl. | 1
Citi darbi
3 | Darbu izmaksas
3.1 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 4
3.2 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 4
3.3 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## K1 Āķu
Būves nosaukums: |  | 3.RAJONS
Objekta nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA GARKALNES NOVADA BUKULTOS
UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Objekta adrese: |  | GARKALNES NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2018.gada februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Āķu iela (K1 no Ak-K1-1 līdz Ak-K1-10)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*) Hvid=2,50 m, Bvid=1,00 m | m | 303.2
1.2 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana, tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 7
1.3 | Asfalta seguma atjaunošana, paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 7
1.4 | Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 335
1.5 | Bruģa seguma noņemšana un atjaunošana (vienādai vai augstākai sākotnējai bruģa markai un stāvoklim) | m2 | 60
1.6 | Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana, tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī | m2 | 205
1.7 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 42.2
1.8 | Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 45.5
1.9 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=20cm | m3 | 60.5
1.10 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 103.1
2 | Sadzīves kanalizācijas montāžas darbi
2.1 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,0 - 1,5m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 153.6
2.2 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 33.7
2.3 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 42.2
2.4 | PP skataka DN560, H=<1,50m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža | kpl. | 5
2.5 | PP skataka DN560, H=1,50-2,00m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža | kpl. | 1
2.6 | PP skataka DN560, H=2,00-2,50m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža | kpl. | 2
2.7 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, DN1000 mm, H=1,5 - 2,0m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem, atbilstoši LVS EN 1917), montāža | kpl. | 1
2.8 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, DN1000 mm, H=2,0 - 2,5m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem, atbilstoši LVS EN 1917), montāža | kpl. | 1
2.9 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu PP OD160, H=1,2 - 2,0m izbūve, CCTV inspekcija | m | 73.7
2.10 | PP OD160 caurules gala aizbāžņa montāža | gb. | 13
2.11 | Signāla stabiņa montāža | gb. | 13
2.12 | Pieslēgums projektējamai sūkņu stacijai | vietas | 1
2.13 | CCTV inspekcija | m | 303.2
2.14 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 303.2
2.15 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 7
2.16 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 10
2.17 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 9
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## K1S Āķu
Būves nosaukums: |  | 3.RAJONS
Objekta nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA GARKALNES NOVADA BUKULTOS
UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Objekta adrese: |  | GARKALNES NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2018.gada februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Āķu iela (K1S no Ak-K1S-1 līdz Ak-K1S-13)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi, Hvid=2,00 m | m | 285.4
1.2 | Darba bedru rakšanas darbi | vietas | 9
1.3 | Darba bedru nostiprināšana ar divpusējiem vairogiem pie dziļuma, kas lielāks par 2,00m | m | 32
1.4 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana, tai skaitā asfaltbetona sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā | m2 | 4
1.5 | Asfalta seguma atjaunošana, paredzot vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 4
1.6 | Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 12
1.7 | Bruģa seguma noņemšana un atjaunošana (vienādai vai augstākai sākotnējai bruģa markai un stāvoklim) | m2 | 8
1.8 | Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana, tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī | m2 | 12
1.9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem spiedkanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 2.7
1.10 | Spiedkanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=20cm | m3 | 3.6
2 | Spiedkanalizācijas montāžas darbi
2.1 | Caurule SDR17 PE100 - RC OD110 PN10; H÷2.0m; montāža ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 285.4
2.2 | Apvalkcaurule DN200, montāža | m | 21
2.3 | Līkums PE OD110 caurulei 150, montāža | gb. | 2
2.4 | Līkums PE OD100 caurulei 300, montāža | gb. | 2
2.5 | Līkums PE OD110 caurulei 450, montāža | gb. | 4
2.6 | Līkums PE OD110 caurulei 600, montāža | gb. | 2
2.7 | Līkums PE OD110 caurulei 900, montāža | gb. | 2
2.8 | Enkurojošs atloku adapteris DN100, montāža | gb. | 1
2.9 | Atloku līkums 90o DN100, montāža | gb. | 1
2.10 | Aizsargčaula caurulei OD110, montāža | gb. | 1
2.11 | Tērauda plāksne 400x400x8 mm, montāža | gb. | 2
2.12 | Siltumizolācijas čaula, b=5 cm (putu polistirols) OD110 caurulei, montāža | kompl | 1
2.13 | Rūpnieciski izgatavota dubultsienu (HDPE) sūkņu stacija D1500, H3720, komplektācijā ar sūkņiem (1darba + 1rezerves) Q=18.0 m3/h, H=16.0m, nerūsējoša tērauda AISI 304 iekšējo apsaisti (saskaņā ar sūkņu stacijas rasējumu), montāža | kpl. | 1
2.14 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 285.4
2.15 | Spiedkanalizācijas trases nospraušana | m | 285.4
2.16 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 12
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELT Āķu
Būves nosaukums: |  | 3.RAJONS
Objekta nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA GARKALNES NOVADA BUKULTOS
UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Objekta adrese: |  | GARKALNES NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2018.gada februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Zemsprieguma kabeļu līnijas
1 | Darbu izmaksas
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 22
1.2 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 5
1.3 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 22
1.4 | Krūmu izciršana, sakņu izraušana | m2 | 1
1.5 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 17
1.6 | ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē | m | 5
1.7 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 2
1.8 | Kabeļu komutācijas + individuālas uzskaites sadalnes montāža (piem., KKM+USM tipa) | gab. | 1
1.9 | Drošinātāju uzstādīšana | gab | 18
1.10 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab | 1
1.11 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža | gab | 1
1.12 | Caurules montāža sadalnē (pirmsuzskaites - pēcuzskaites) | m | 4
2 | Materiālu izmaksas
2.1 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x150 Al | m | 27
2.2 | Kabeļa gala apdare EPKT 0047 70-150mm2 | gab | 2
2.3 | Caurule d110mm PE, 450N | m | 5
2.4 | Caurule d110mm PE, 450N (sadalnē) | m | 2
2.5 | Caurule d50mm PE, 450N (pēcuzskaites sadalnē) | m | 2
2.6 | Sadalne KKMV-2+USMV-1/63 | kompl | 1
2.7 | Pamatne PKMV-2 | gab. | 1
2.8 | Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m | gab | 3
2.9 | Keramzīts (frakcija 4-10mm) | litri | 30
2.10 | Profilcilindra slēdzene ar ST PR atslēgām | kompl | 1
2.11 | Automātslēdzis 3P, C, 25A | gab | 1
2.12 | Drošinātājs NH-00, 63A | gab | 3
2.13 | Drošinātājs NH-2, 80A | gab | 3
2.14 | Drošinātājs NH-2, 100A | gab | 3
2.15 | Drošinātājs NH-2, 125A | gab | 3
2.16 | NH-2 kontaktnaži | gab | 6
2.17 | Zemējuma spaile | gab | 1
2.18 | Elektroda uzgalis, iesišanai zemē | gab | 1
2.19 | Āderuzgalis 1x16mm2 | gab | 2
2.20 | Kabeļu kurpes SAL 1.27 10-50 AL | gab | 2
2.21 | Cu vads Ø=16mm (dzeltens-zaļš) | m | 2
2.22 | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125 mm | m | 22
Citi darbi
3 | Darbu izmaksas
3.1 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 22
3.2 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 22
3.3 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## K1 Lībiešu
Būves nosaukums: |  | 3.RAJONS
Objekta nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA GARKALNES NOVADA BUKULTOS
UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Objekta adrese: |  | GARKALNES NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2018.gada februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Lībiešu iela (K1 no Li-K1-1 līdz Li-K1-14)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu*) Hvid=2,50 m, Bvid=1,00 m | m | 288.5
1.2 | Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 495
1.3 | Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana, tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī | m2 | 84
1.4 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 2,0 m. *norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs | m | 86.9
1.5 | Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 43.5
1.6 | Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=20cm | m3 | 60
1.7 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 125.6
2 | Sadzīves kanalizācijas montāžas darbi
2.1 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=1,5 - 2,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 157.3
2.2 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,0 - 2,5m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 67.2
2.3 | PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi OD200; H=2,5 - 3,0m, ieguldes klase SN8 montāža un ar to saistītie darbi | m | 19.7
2.4 | PP skataka DN560, H=<1,50m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem | kpl. | 4
2.5 | PP skataka DN560, H=1,50-2,00m, komplektā ar betona gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem | kpl. | 7
2.6 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, DN1000 mm, H=2,0 - 2,5m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem, atbilstoši LVS EN 1917) | kpl. | 2
2.7 | Dzelzsbetona grodu aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras stiprinājumu, DN1000 mm, H=2,5 - 3,0m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzbetona grodiem, atbilstoši LVS EN 1917) | kpl. | 1
2.8 | Māju pieslēgumu pievienojumu vietu precizēšana pirms būvdarbu uzsākšanas un pievadu PP OD160, H=1,2 - 2,0m izbūve, CCTV inspekcija | m | 44.3
2.9 | PP OD160 caurules gala aizbāžņa montāža | gb. | 13
2.10 | Signāla stabiņa montāža | gb. | 13
2.11 | Pieslēgums projektējamai sūkņu stacijai | vietas | 1
2.12 | Pieslēgums esošajai sadzīves kanalizācijai | vietas | 1
2.13 | CCTV inspekcija | m | 332.8
2.14 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 332.8
2.15 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 15
2.16 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 14
2.17 | Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m | skaits | 8
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## K1S Lībiešu
Būves nosaukums: |  | 3.RAJONS
Objekta nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA GARKALNES NOVADA BUKULTOS
UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Objekta adrese: |  | GARKALNES NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2018.gada februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Lībiešu iela (K1S no Li-K1S-1 līdz Li-K1S-8)
1 | Zemes darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Spiedvada izbūve ar beztranšejas metodi, Hvid=2,00 m | m | 169.4
1.2 | Darba bedru rakšanas darbi | vietas | 5
1.3 | Darba bedru nostiprināšana ar divpusējiem vairogiem pie dziļuma, kas lielāks par 2,00m | m | 20
1.4 | Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma noņemšana un atjaunošana | m2 | 5
1.5 | Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana, tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana (hvid=10cm) slānī | m2 | 5
1.6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem spiedkanalizācijas cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 1.5
1.7 | Spiedkanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=20cm | m3 | 2
2 | Spiedkanalizācijas montāžas darbi
2.1 | Caurule SDR17 PE100 - RC OD75 PN10; H÷2.0m; montāža ar beztranšejas metodi un ar to saistītie darbi | m | 169.4
2.2 | Līkums PE OD75 caurulei 150, montāža | gb. | 1
2.3 | Līkums PE OD75 caurulei 300, montāža | gb. | 3
2.4 | Līkums PE OD75 caurulei 450, montāža | gb. | 2
2.5 | Līkums PE OD75 caurulei 600, montāža | gb. | 1
2.6 | Enkurojošs atloku adapteris DN65, montāža | gb. | 1
2.7 | Atloku līkums 90o DN65, montāža | gb. | 1
2.8 | Aizsargčaula caurulei OD75, montāža | gb. | 1
2.9 | Tērauda plāksne 400x400x8 mm, montāža | gb. | 2
2.10 | Siltumizolācijas čaula, b=5 cm (putu polistirols) OD75 caurulei, montāža | kpl. | 1
2.11 | Rūpnieciski izgatavota dubultsienu (HDPE) sūkņu stacija D1800, H3820, komplektācijā ar sūkņiem (1darba + 1rezerves) Q=8.0 m3/h, H=14.0m, nerūsējoša tērauda AISI 304 iekšējo apsaisti (saskaņā ar sūkņu stacijas rasējumu), montāža | kpl. | 1
2.12 | Hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 169.4
2.13 | Spiedkanalizācijas trases nospraušana | m | 169.4
2.14 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | skaits | 9
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ELT Lībiešu
Būves nosaukums: |  | 3.RAJONS
Objekta nosaukums: |  | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA GARKALNES NOVADA BUKULTOS
UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Objekta adrese: |  | GARKALNES NOVADA BUKULTOS UN ĀDAŽU NOVADA BALTEZERĀ
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2018.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2018.gada februārī
Nr.p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
0.4 kV KL (PIRMSUZSKAITE), ST
1 | Darbu izmaksas
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām | m | 1
1.2 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža (sadalnē kabeļu ievadam - pēcuzskaite) | m | 4
1.3 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 160 mm montāža (sadalnē kabeļu ievadiem) | m | 1
1.4 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 1
1.5 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 1
1.6 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 1
1.7 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 1
1.8 | ZS kabeļa demontāža | m | 4
1.9 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 2
1.10 | ZS kabeļlīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 1
1.11 | Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža (IUS-2/63) | gab. | 1
1.12 | Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., LU) | gab. | 1
1.13 | Sadalnes pamata (statnes) demontāža | gab. | 1
1.14 | Automātslēdža montāža sadalnē | gab. | 2
1.15 | Elektroenerģijas skaitītāja montāža | gab | 1
1.16 | Automātslēdža demontāža sadalnē | gab | 1
1.17 | Elektroenerģijas skaitītāja demontāža | gab | 1
1.18 | Horizontālā zemētāja montāža tranšejā | m | 1
1.19 | Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5m montāža | gab. | 1
2 | Materiālu izmaksas
2.1 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x35 Al | m | 5
2.2 | Āderuzgalis 1x16mm2 | gab. | 2
2.3 | Gala apdare (g/a) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 | gab. | 2
2.4 | Kabeļu kurpe, skrūvējama 16-50 mm2 (SAL1.27), esoš. sad. | gab. | 4
2.5 | Kabeļu kurpe, skrūvējama 16-50 mm2 (SAL1.27), zemējumam | gab. | 1
2.6 | Caurule d50mm PE, 450N (pēcuzskaites sadalnē) | m | 4
2.7 | Caurule d110mm PE, 450N (sadalnē) | m | 1
2.8 | Zemējuma elektrods L=1.5m ar iespēju pagarināt | gab. | 3
2.9 | Apaļdzelzs ∅10mm | m | 1
2.10 | Zemējuma spaile elektroda d=16mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm | gab. | 2
2.11 | Zemējuma spaile, cinkota d=16mm ar kabeļu kurpi | gab. | 1
2.12 | Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota | gab. | 2
2.13 | Elektroda uzgalis | gab. | 1
2.14 | Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai | m | 2
2.15 | Zemējuma vads 1x16 (dzeltens-zaļš) Cu 0.6/1kV | m | 2
2.16 | Automātslēdzis 3P, C, 25A | gab. | 1
2.17 | Sadalne IUS-2/63, 2 skaitītājiem līdz 63 A | kompl. | 1
2.18 | Uzskaites sadalnes pamatne ST | gab. | 1
2.19 | Keramzīts (frakcija 4-10mm) | l | 12
0.4 kV KL (PĒCUZSKAITE), ST
3 | Darbu izmaksas
3.1 | Tranšeja - bedre ZS uzmavām | gab. | 1
3.2 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 1
3.3 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 1
3.4 | Teritorijas labiekārtošana | m2 | 1
3.5 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 2
3.6 | ZS kabeļa demontāža | m | 1
3.7 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 1
3.8 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 1
4 | Materiālu izmaksas
4.1 | Kabelis 1kV, četrdzīslu 4x35 Al | m | 5
4.2 | Savienošanas uzmava (s/u) līdz 1kV, četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 | gab. | 1
4.3 | Kabeļa brīdinājuma lenta "UZMANĪBU KABELIS" | m | 1
Citi darbi
5 | Darbu izmaksas
5.1 | EPL digitālā uzmērīšana | m | 2
5.2 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (24,09%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0