## Sheet1
Nr. | Darbu nosaukums | Mērv. | Apjoms
BŪVNIECĪBAS DARBI
1 | Būvprojekta izstrāde
1 | Būvprojekta sagatavošana (būvatļauja) | objekts | 1
2 | Būvlaukuma uzturēšana un ierīkošana
1 | Būvtāfeles montaža | gab | 1
2 | Strādājošo sadzīves telpas 2.5mx6.0m uzstādīšana, noma, demontāža, 6 mēneši | gab | 2
3 | Biotualetes uzstādīšana un apkalpošana, 6 mēneši | gab | 2
4 | Ugundzēsības stends - Metāla ugunsdzēsības stends ar smilšu kasti. Stends ir sarkanā krāsā. Komplektā ietilpst lāpsta, spainis, lauznis un cirvis. | gab | 1
5 | Pagaidu žoga uzstādīšana | m | 80
6 | Konteineris materiālu uzglabāšanai, 6 mēneši | gab | 1
3 | Demontāžas darbi
1 | Logu, durvju demontāža, ieskaitot iekšējās un ārējās palodzes | gab | 17
2 | Vārtu demontāža | gab | 2
3 | Grīdu konstrukcijas demontāža, h=40cm | m3 | 130
4 | Lietus apmales demontāža, gultnes veidošana | m2 | 100
5 | Apmetuma demontāža no iekšējām sienām 30% apjomā no kopējās platības | m2 | 300
6 | Fasādes apmetuma demontāža 30% apjomā no kopējās platības | m2 | 130
7 | Būvgružu iznešana, izvešana un utilizācija | m3 | 320
8 | Esošā jumta seguma (šīfers) demontāža | m2 | 450
9 | Esošā latojuma demontāža | m2 | 450
10 | Esošo spāru demontāža | m2 | 450
11 | Šīfera utilizācija | m2 | 450
4 | Būvkonstrukciju sadaļa
1 | Aiļu izveidošana, ķieģeļu siena 385 mm | gab | 23
2 | Tērauda ailu pārsedžu montāža | gab | 23
3 | Ailu aizmūrēšana | m3 | 8
5 | Grīda
1 | Grunts blietēšana | m2 | 346
2 | Blietēts šķembu slānis 100mm | m3 | 34.6
3 | blietētas šķembas 100mm | m3 | 34.6
4 | Polietilēna plēves ieklāšana | m2 | 385
5 | Siltumizolācijas montāža | m2 | 385
6 | putupolistirols 100mm | m2 | 385
7 | armatūras siets 4x150x150 | m2 | 385
8 | Betona kārtas ieklāšana 80mm | m2 | 385
6 | Griesti
1 | Ugunsdroša reģipša griestu montāža uz metāla karkasa | m2 | 385
2 | Griestu špaktelēšana | m2 | 385
3 | Griestu krāsošana | m2 | 385
7 | Sienas
1 | Ģipškartona starpsienu montāža, ģipškartons 2. kārtas no katras puses ar skaņas izolāciju | m2 | 290
2 | Sienu apšūšana ar reģipsi uz metāla karkasa | m2 | 520
3 | Sienu flīzēšana sanmezglos līdz griestiem, ēdamtelpā un saimniecības telpā izlietņu zonā | m2 | 120
4 | Sienu špaktelēšana | m2 | 1250
5 | Sienu krāsošana | m2 | 1250
8 | Grīdas
1 | Grīdu flīzēšana sanmezglos, saimniecības telpās, katlumājā, ventkamerā un vējtverī | m2 | 40
2 | Grīdas špaktelēšana ar Vetonit 3000 0-5 mm 5mm biezumā | m2 | 385
3 | Linoleja ieklāšana PVC segums, nodilumizturības klase 43(pēc EN685), piem: Tarkett IQ Granit | m2 | 345
4 | MDF grīdlīstu montāža | m | 280
9 | Pamatu nostiprināšana
1 | Pamatu atrakšana h 1,4m | m2 | 120
2 | Pamatu nostiprināšana 120mm; betons B25 ar enkuriem | m2 | 120
10 | Cokols
1 | Cokola siltināšana ar putupolistorolu 50mm; h 1,2 m | m2 | 120
2 | Plastikāta sieta iestrādāšana | m2 | 120
3 | Cokola dekoratīvais apmetums | m2 | 120
4 | Cokola krāsošana | m2 | 120
5 | Skārda nosegelementa montāža | m | 100
11 | Fasāde
1 | Sastatņu montāža, demontāža, īre | m2 | 300
2 | Cokola profila montāža | m | 100
3 | Fasādes apmetuma atjaunošana | m2 | 300
4 | Fasādes siltināšana ar akmens vati saglabājot esošo arhitektūru | m2 | 350
5 | Akmens vate Paroc 150mm | m2 | 385
6 | līmjava | kg | 2000
7 | dībelis | gab | 2000
8 | Plastikāta sieta iestrādāšana | m2 | 380
9 | armēšanas java | kg | 1500
10 | stiklašķiedras siets | m2 | 400
11 | Fasādes dekoratīvais apmetums | m2 | 380
12 | grunts | l | 90
13 | dekoratīvais apmetums | kg | 1500
14 | Fasādes krāsošana | m2 | 380
15 | grunts | l | 90
16 | silikātkrāsa (tonēta) | l | 120
12 | Logu ailes
1 | Logu ailu siltināšana ar akmens vati | m2 | 54
2 | akmens vate Paroc 30mm | m2 | 54
3 | līmjava | kg | 200
4 | dībelis | gab | 300
5 | Plastikāta sieta iestrādāšana | m2 | 54
6 | armēšanas java | kg | 140
7 | stiklašķiedras siets | m2 | 40
8 | Logu ailes dekoratīvais apmetums | m2 | 35
9 | grunts | l | 7
10 | dekoratīvais apmetums | kg | 140
11 | Logu ailu krāsošana | m2 | 35
12 | grunts | l | 7
13 | silikātkrāsa (tonēta) | l | 10
13 | Lietus apmale, b=1.0m
1 | Grunts blietēšana | m2 | 100
2 | Blietēts šķembu slānis 200mm | m3 | 20
3 | blietētas šķembas 200mm | m3 | 20
4 | Apmales bruģēšana | m2 | 100
14 | Logi
1 | PVC divtoņu logu 1200x1500 montāža | gab | 17
2 | PVC divtoņu logu vitrīnu 3000x3000 montāža | gab | 8
3 | Iekšējo PVC palodžu, b=300mm montāža | m | 45
4 | Ārējo skārda palodžu, b=300mm montāža | m | 45
15 | Durvis
1 | Alumīnija ārdurvju 2400x2000mm montāža ar panikas sistēmu | gab | 1
2 | PVC divtoņu ārdurvju 1000x2100mm montāža | gab | 2
3 | PVC iekšdurvju 1000x2100mm montāža | gab | 14
4 | PVC iekšdurvju 800x2100mm montāža | gab | 4
5 | PVC iekšdurvju 1300x2100mm montāža | gab | 1
16 | Piebūve ar nojumi
1 | Augsnes kārtas noņemšana,vidēji h=20cm | m2 | 60
2 | Grunts izstrāde ar rokām | m3 | 50
3 | Pamatu aizbēršana ar esošo grunti, blietējot ik pa 20cm | m3 | 6
Lentveida pamati
1 | Grunts blietēšana | m2 | 60
2 | Blietēts šķembu slānis 100mm | m3 | 6
3 | Lentveida pamatu betonēšana C20/25 | m3 | 15
4 | veidņi | m2 | 156
5 | Betons C20/25 | m3 | 16
6 | stiegras | kg | 650
7 | betona sūknis | st. | 1
8 | Pamatu horizontālā hidroizolācija 2.kārtās | m2 | 32
9 | cementa bāzes hidroizolācija Thoroseal CPB | kg | 70
10 | Pamatu vertikālā hidroizolācija 2.kārtās | m2 | 55
11 | hidroizolācija IDROSILEX PRONTO | kg | 170
Sienas
1 | Fibo bloku sienu mūrēšana Fibo bloki 250mm | m3 | 20
Monolītā dz/b josla
1 | Monolīto dz/b joslas betonēšana, C25/30 | m3 | 3.5
2 | veidņi | m2 | 16
3 | Betons C25/30 | m3 | 4.5
4 | stiegras | kg | 300
5 | betona sūknis | st. | 2
17 | Pirmā stāva pārsegums
1 | Līmsijas 350x100 montāža, solis 1200 mm | m2 | 280
2 | Melno griestu izveidošana, latas, dēļi | m2 | 280
3 | Bēniņu telpu siltināšana ar 350 mm akmens vati, ieskaitot tvaiku izolāciju | m2 | 360
4 | Tvaika izolācijas plēves montāža | m2 | 360
5 | Grīdas ierīkošana no OSB 22mm | m2 | 280
6 | Ēkas metāla kāpnes uz otro stāvu | gab | 1
18 | JUMTS
1 | Koku konstrukcijas montāža (spāres) | m2 | 450
2 | Antikondensāta plēve montāža | m2 | 450
3 | antikondensāta plēve | m2 | 495
4 | palīgmateriāli | m2 | 450
5 | Koka latojuma montāža, solis 600mm | m2 | 450
6 | koka latas 50x50mm | m3 | 2.25
7 | palīgmateriāli | m2 | 450
8 | Šķērslatojuma montāža, līmeņojot, solis 300mm | m2 | 450
9 | koka latas 25x100mm | m3 | 4.5
10 | palīgmateriāli | m2 | 450
11 | Jumta seguma montāža | m2 | 450
12 | jumta profils - Ruukki (Rannila) Classic C metāla jumta segums 50 Plus Matt (Matēts) 0,50mm SR35-475C | m2 | 517.5
13 | palīgmateriāli | m2 | 450
14 | Kores montāža | m | 92.21
15 | Skārda sateknes montāža | m | 43.51
16 | Aeratoru montāža | gab. | 8
17 | Lietus tekņu uzstādīšana | m | 40.78
18 | teknes | m | 44.858
19 | palīgmateriāli | m | 40.78
20 | Lietus notekcauruļu uzstādīšana | m | 25.86
21 | noteknes | m | 28.446
22 | palīgmateriāli | m | 25.86
19 | Labiekārtošana
1 | Jauna žoga izbūve; metinātais PANEĻU žogs NULUFOR 3d light, 4mm acs 50X200mm. Zaļš 1,53x2,5m | t.m. | 200
2 | Vārtu montāža; veramie vārti 3x1,5m, stabi,atslēga, zaļi, nulifor | gab. | 2
3 | Vārtiņu montāža; veramie vārti 1x1,5m , stabi, atslēga, zaļi, nulifor | gab. | 2
4 | Bruģēšana, ieskaitot bortakmeņus | m2 | 250
5 | Nojumes izbūve 4x5 | gab. | 2
6 | Smilšu kaste | gab. | 2
7 | Soliņi | gab. | 4
8 | Apzaļumošana | m2 | 1500
9 | Lietus ūdens kanalizācijas ar drenāžas laukumu ierīkošana | obj. | 1
10 | Tranšejas rakšana infiltrācijas laukam | m | 75
11 | Infiltrācijas caurules montāža tranšejā | m | 150
12 | Gūliju montāža | gab. | 14
13 | Storm lietus ūdens gūlija D-400 | kompl. | 14
14 | Drenāžas caurule d100 ar kokosa filtru (10.. 50m rullī) | m | 150
15 | Keramzīts fr.10-18 | m3 | 3.5
16 | Audums ģeotekstils drenāžas laukumam 90g/m2 neaustais | m2 | 120
20 | Elektromontāzas darbi
Demontāžas darbi
1 | Sadales skapju un el.apgādes līniju demontāža | kompl | 1
2 | Gaismas ķermeņu,slēdžu un rozešu demontāža | kompl | 1
3 | Pagaidu elektro apgādes pieslēguma nodrošināšana(apgaismojums un spēka līnijas) būvniecības laikā | kompl | 1
21 | Elektro apgāde
1 | GS,SS1,SS2 sadales montāža,paredzēt pārsprieguma aizsardzību,diferences slēdžus tehnaloģiskajās telpās,vēdināšanas iekārtu funkcijas atslēgšanu trauksmes gadījumā | kompl | 3
2 | Kabelis NYM-J 3*1.5 apgaismojuma līniju montāžai | kompl | 1
3 | Kabelis NYM-J 3*2,5 spēka līniju montāžai | kompl | 1
4 | Kabelis NYM-J 5*2,5;NYM-J 5*4;NYM-J 5*6 tehnoloģisko iekārtu līniju montāžai | kompl | 1
5 | Caurules cietās un gofrētās caurules paredzēt pēc vajadzibas un tehnoloģiskām prasībām | kompl | 1
6 | Stiprinājumi un montāžas materiāli | kompl | 1
7 | Slēdži, ievērot telpu specifikāciju un montāžas noteikumus kas paredzēti bērnu pirmskolas vecuma iestādēs | kompl | 33
8 | Rozetes, ievērot telpu specifikāciju un montāžas noteikumus, kas paredzēti bērnu pirmskolas vecuma iestādēs | kompl | 74
9 | Gaismas ķermeņu montāža ,veikt nepieciešamo aprēķinu gaismas intesitātei, ievērojot telpu specifikāciju un montāžas noteikumus, kas paredzēti bērnu pirmskolas vecuma iestādēs | kompl | 1
10 | Paredzēt apgaismojumu pie ieejas | kompl | 1
11 | Stiprinājumi un montāžas materiāli | kompl | 1
12 | Tehniskā dokumentācija un atļauju saņemšana | kompl | 1
13 | Kabeļskapja US-1810-5-10 pārvietošana ietverot elektroapgādes tehniskā projekta izstrādi | kompl | 1
14 | Ievada kabeļa AXPK 4x70 montāža no US-1810-5-10 uz ēku | kompl | 1
15 | Teritorijas apgaismojuma izbūve ar cinkotiem metāla balstiem 4,5m un gaismekli Philips Forest EPS-300 | kompl | 8
16 | Ielu apgaismojuma balstu pārcelšana ietverot elektroapgādes tehniskā projekta izstrādi | kompl | 2
22 | Apsardzes signalizācijas sistēma
1 | Spectra 7000,DIGIPLEX tastatūra | kompl | 1
2 | Kombinētie kustības un stikla plīšanas detektori Prestige DT | kompl | 15
3 | Sirēna ar storblampu IP45 | kompl | 1
4 | Kabeļi un vadi | kompl | 1
5 | Caurules cietās un gofrētās caurules paredzēt pēc vajadzibas un tehnoloģiskām prasībām | kompl | 1
6 | Stiprinājumi un montāžas materiāli | kompl | 1
7 | Telefons, internets | kompl | 1
8 | Tehniskā dokumentācija. | kompl | 1
23 | Uguns drošības signalizācijas sistēma
1 | Adrešu-analogā pults FX-M ar vadības paneli "ESMI", ievērojot telpu specifikāciju un montāžas noteikumus, kas paredzēti bērnu pirmskolas vecuma iestādēs | kompl | 1
2 | Adrešu dūmu devējs EDI,ievērot telpu specifikāciju | kompl | 28
3 | Adrešu siltuma devējs EDI,ievērot telpu specifikāciju | kompl | 28
4 | Sirēna ārpus telpas PSC IP45 | kompl | 2
5 | Rokas signālpoga EPP,ievērojot telpu specifikāciju un montāžas noteikumus, kas paredzēti bērnu pirmskolas vecuma iestādēs | kompl | 8
6 | Kabeļi un vadi | kompl | 1
7 | Stiprinājumi un montāžas materiāli | kompl | 1
8 | Tehniskā dokumentācija. | kompl | 1
24 | Domofons
1 | Ieejas panelis DRC | kompl | 1
2 | Monitors CAV krāsains | kompl | 1
3 | Vārtu magnēts ar atslēgu | kompl | 1
4 | Kabeļi un vadi | kompl | 1
5 | Stiprinājumi un montāžas materiāli | kompl | 1
6 | Tehniskā dokumentācija. | kompl | 1
25 | Ventilācijas sistēma
1 | Ventilācijas agregāts ar ūdens sildītāju ar (gaisa apmaiņu 2500 m3/h) | kompl. | 1
2 | Vadības pults | kompl. | 1
3 | Ugunsdrošības vārsts 400 | gab. | 2
4 | Ugunsdrošības vārsts 315 | gab. | 4
5 | Ugunsdrošības vārsts 250 | gab. | 4
6 | Vītais gaisa vads 400 3m | m | 25
7 | Vītas gaisa vads 315 3m | m | 50
8 | Vītas gaisa vads 250 3m | m | 25
9 | Vītais gaisa vads 200 3m | m | 25
10 | Vītais gaisa vads 160 3m | m | 25
11 | Droseļvārsts 315 | gab. | 12
12 | Droseļvārsts 250 | gab. | 4
13 | Droseļvārsts 200 | gab. | 12
14 | Klusinātājs LDC 900-400 | gab. | 2
15 | Klusinātājs LDC 900-315 | gab. | 3
16 | BFU Līkumi 90 400 ar gumiju | gab. | 2
17 | BFU Līkumi 90 315 ar gumiju | gab. | 4
18 | BFU Līkumi 90 200 ar gumiju | gab. | 4
19 | BFU Līkumi 90 160 ar gumiju | gab. | 4
20 | Līkumi BFU ar gumiju 45 400 | gab. | 4
21 | Līkumi BFU ar gumiju 45 315 | gab. | 4
22 | NPU 400 gaisavadu savienojums ar gumijām | gab. | 10
23 | NPU 315 gaisavadu savienojums ar gumijām | gab. | 18
24 | NPU 250 gaisavadu savienojums ar gumijām | gab. | 18
25 | NPU 200 gaisavadu savienojums ar gumijām | gab. | 18
26 | NPU 160 gaisavadu savienojums ar gumijām | gab. | 6
27 | Sānu pievienojums 400-315 | gab. | 10
28 | Sānu pievienojums 315-250 | gab. | 10
29 | Sānu pievienojums 250-200 | gab. | 8
30 | Pārejas 400-315 | gab. | 2
31 | Pārejas 315-250 | gab. | 2
32 | Pārejas 250-200 | gab. | 2
33 | Pieplūdes difuzors 200 | gab. | 20
34 | Nosūces difuzors 200 | gab. | 20
35 | Nosūces difuzors 160 | gab. | 8
36 | Veidgabali, stiprinājuma materiāli, kronšteini, hermetizāijas materiāli, u.c. palīgmateriāli | kompl. | 1
37 | Lokanie gaisa vadi dažādu diametru | kompl. | 10
38 | Siltumizolācijas materiāli | m | 35
39 | Virtuves nosūcējs | kompl. | 1
40 | Kanālu ventilators | kompl. | 1
41 | Cirkulācijas sūknis | kompl. | 1
42 | Trīsgaitas vārsta elektroniskā vadība | kompl. | 1
43 | Apkures sistēmas apsaiste pie ventilācijas agregāta, (apkures cauruļu siltumizolācija, automātiskie atgaisotāji, izplešanās trauks) | kompl. | 1
44 | Elektroinstalācijas pieslēgšana un materiāli no elektrības sadales | kompl. | 1
45 | Caurumu urbšana | gab. | 2
26 | APKURES SISTĒMA
1 | Apkures radiators VKO11/400/400 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem | gab | 1
2 | Apkures radiators VKO11/400/600 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem | kpl | 1
3 | Apkures radiators VKO22/400/300 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem | kpl | 1
4 | Apkures radiators VKO22/400/400 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem | kpl | 1
5 | Apkures radiators VKO22/400/500 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem | kpl | 2
6 | Apkures radiators VKO22/400/600 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem | kpl | 6
7 | Apkures radiators VKO22/400/900 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem | kpl | 11
8 | Apkures radiators VKO33/400/900 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem | kpl | 10
9 | Radiatora termostats DANFOSS | kpl | 33
10 | Radiatora H veida pieslēguma komplekts DANFOSS | kpl | 33
11 | Daudzslāņu plastmasas caurule d16 | m | 110
12 | Daudzslāņu plastmasas caurule d20 | m | 88
13 | Daudzslāņu plastmasas caurule d25 | m | 72
14 | Daudzslāņu plastmasas caurule d32 | m | 36
15 | Daudzslāņu plastmasas caurules veidgabali | kpl | 1
16 | Daudzslāņu plastmasas caurules stiprinājumi | kpl | 1
17 | Daudzslāņu plastmasas caurules d16 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija ar biezumu 30 mm | m | 110
18 | Daudzslāņu plastmasas caurules d20 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija ar biezumu 30 mm | m | 88
19 | Daudzslāņu plastmasas caurules d25 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija ar biezumu 30 mm | m | 72
20 | Daudzslāņu plastmasas caurules d32 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija ar biezumu 30 mm | m | 36
21 | Noslēgventilis dn32 | gab | 2
22 | Automātiskais balansēšanas vārsts dn25 | gab | 2
23 | Atgaisotājs | gab | 2
24 | Silto grīdu pilnas konstrukcijas (siltumizolācija, stiprināšanas plāksne, caurules u.c.) ierīkošana komplektā ar 10 cilpu kolektoru, 4 gb. telpas termostatiem, 1 gb. Savienojuma moduli, 10 gb. izpildmehānismiem un šunta mezglu | m2 | 200
25 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
26 | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kpl | 1
27 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
27 | ŪDENSAPGĀDES SISTĒMA
1 | Daudzslāņu plastmasas caurule d16 | m | 84
2 | Daudzslāņu plastmasas caurule d20 | m | 140
3 | Daudzslāņu plastmasas caurule d25 | m | 88
4 | Daudzslāņu plastmasas caurule d32 | m | 38
5 | Daudzslāņu plastmasas caurules veidgabali | kpl | 1
6 | Daudzslāņu plastmasas caurules stiprinājumi | kpl | 1
7 | Daudzslāņu plastmasas caurules d16 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija ar biezumu 30 mm | m | 84
8 | Daudzslāņu plastmasas caurules d20 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija ar biezumu 30 mm | m | 140
9 | Daudzslāņu plastmasas caurules d25 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija ar biezumu 30 mm | m | 88
10 | Daudzslāņu plastmasas caurules d32 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija ar biezumu 30 mm | m | 38
11 | Balansējošais vārsts dn20 | gb | 2
12 | Noslēgventilis dn15 | gb | 8
13 | Noslēgventilis dn20 | gb | 2
14 | Noslēgventilis dn25 | gb | 2
15 | Noslēgventilis dn32 | gb | 1
16 | Sietveida mehāniskais filtrs dn32 | gb | 1
17 | Daudzplūsmu ūdens skaitītājs dn25 | gb | 1
18 | Vienvirziena vārsts dn32 | gb | 1
19 | Laistāmais krāns (neaizsalstošs), diam.20, komplektā ar šļūteni, diam.20 L=70m, ar uzstādīšanu ēkas cokolā, metāla skapītī | kpl | 1
20 | Roku mazgātnes jaucējkrāns | gb | 8
21 | Roku mazgātnes jaucējkrāns cilvēkiem ar kustību traucējumiem | gb | 1
22 | Trauku izlietnes jaucējkrāns | gb | 4
23 | Saimnieciskās izlietnes jaucējkrāns | gb | 1
24 | Dušas kabīnes jaucējkrāns ar dušas garnitūru | gb | 2
25 | Stūra ventilis dn15 | gb | 39
26 | Montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
27 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude | kpl | 1
28 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
28 | SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SISTĒMA
1 | Roku mazgātne | kpl | 8
2 | Roku mazgātne cilvēkiem ar kustību traucējumiem | kpl | 1
3 | Trauku izlietne uz konsoles | kpl | 4
4 | Saimnieciskā izlietne uz konsoles | kpl | 1
5 | Dušas kabīne 1200x800 | kpl | 2
6 | Dušas kabīnes paliktnis 1200x800 | kpl | 2
7 | Keramiskais sēdpods | kpl | 6
8 | Keramiskais sēdpods cilvēkiem ar kustību traucējumiem, komlektā ar roku balstiem | kpl | 1
9 | Veļas mašīnas pieslēgums | kpl | 1
10 | Roku mazgātnes sifons (hromēts) | kpl | 8
11 | Roku mazgātnes cilvēkiem ar kustību traucējumiem sifone (hromēts) | kpl | 1
12 | Trauku izlietnes uz konsoles sifons (hromēts) | kpl | 4
13 | Saimnieciskā izlietnes uz konsoles sifons (hromēts) | kpl | 1
14 | Dušas kabīnes paliktņa sifons | kpl | 2
15 | Nerūsējošo tērauda traps | gb | 2
16 | ACO Nerūsējošo tērauda revīzijas lūkas grīdā 200x200 | gb | 4
17 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi d50 | m | 18
18 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi d75 | m | 12
19 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi d110 | m | 72
20 | Aizsargčaula diam.160 mm 0,8m | gb | 2
21 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadu veidgabali | kpl | 1
22 | Plastmasas kanalizācijas cauruļvadu stiprinājumi | kpl | 1
23 | Montāžas un palīgmateriāli | kpl | 1
24 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
29 | KATLUMĀJA
1 | Kondensācijas tipa dabas gāzes apkures aparāts Cerapur MAXX ZBR 65-1A,N=42.0kW, "JUNKERS" | kpl | 1
2 | Hidrauliskais līdzinātājs WST 80-54 (7m3/h); Izolācija WST 80-54. | gb | 1
3 | Apkures kontrolieris TA 271, "JUNKERS" | gb | 1
4 | Slēguma modulis HSM "JUNKERS" | gb | 1
5 | Temperatūras sensors slēguma modulim HSM VF, "JUNKERS" | gb | 2
6 | Tempetatūras sensors slēguma modulim HSM karst. ūd.devējs SF , "JUNKERS". | gb | 1
7 | Apkures kontrolieris ECL200 "DANFOSS". | gb | 1
8 | Progr. Karte P30, "DANFOSS". | gb | 1
9 | gaisa temperatūras sensors ESMT "DANFOSS" | gb | 1
10 | Temperatūras sensors uzliekamais ESM11, "DANFOSS" | gb | 1
11 | Ūdenssildītājs SK400-3Z, V=400t, Q=60kW, "JUNKERS" | gb | 1
12 | Izplešanās trauks 80L, "REFLEX". | gb | 2
13 | Izplešanās trauks 35L, "REFLEX". | gb | 2
14 | Cirkulācijas sūknis UPS-25-80, "GRUNFFOS". | gb | 5
15 | Cirkulācijas sūknis UPS-25-60, "WILO". | gb | 1
16 | Cirkulācijas sūknis WILO-Star-Z20/1, "WILO". | gb | 1
17 | Trīsgaitas vārsts VM2,Dn15,Kvs=4,"Danfoss" | gb | 1
18 | Trīsgaitas vārsta motorpiedziņa AMV20, "DANFOSS" | gb | 1
19 | Drošības vārsts 3bar, Dn32 | gb | 6
20 | Drošības vārsts 10bar. Dn25 | gb | 1
21 | Misiņa filtrs Dn32 | gb | 1
22 | Misiņa filtrs Dn25 | gb | 2
23 | Misiņa filtrs Dn20 | gb | 1
24 | Lodveida ventilis Dn32 | gb | 6
25 | Lodveida ventilis Dn25 | gb | 7
26 | Lodveida ventilis Dn20 | gb | 4
27 | Lodveida ventilis Dn15 | gb | 10
28 | Vienvirziena vārsts Dn32 | gb | 3
29 | Vienvirziena vārsts Dn25 | gb | 3
30 | Vienvirziena vārsts Dn20 | gb | 1
31 | Manometrs 4bar. | gb | 5
32 | Manometrs 10bar. | gb | 1
33 | Manometra krāns | gb | 6
34 | Termometrs 0-100*C | gb | 7
35 | Automātiskais atgaisotājs | gb | 5
36 | Redukcijas vārsts 3bar.,Dn20 | gb | 1
37 | Elektroapsaistes materiāli
38 | Tērauda caurules Dn50 | m | 20
39 | Tērauda caurules Dn32 | m | 6
40 | Tērauda caurules Dn25 | m | 10
41 | Tērauda caurules Dn20 | m | 2
42 | Tērauda caurules fasondaļas | kpl | 1
43 | Cauruļvadu un sadalošo mezglu izolēšana ar akmens vates čaulām, kas pārklātas ar folliju, (ISOVER): caurules Dn50 ,60x30 | m | 20
44 | Cauruļvadu un sadalošo mezglu izolēšana ar akmens vates čaulām, kas pārklātas ar folliju, (ISOVER): caurules Dn32, 42x30 | m | 6
45 | Cauruļvadu un sadalošo mezglu izolēšana ar akmens vates čaulām, kas pārklātas ar folliju, (ISOVER): caurules Dn25, 35x30 | m | 10
46 | Cauruļvadu un sadalošo mezglu izolēšana ar akmens vates čaulām, kas pārklātas ar folliju, (ISOVER): caurules Dn20, 28x30 | m | 2
47 | Dūmvadu komplekts vertikālam izvadam gar fasādi Dn100/150
48 | -adapters AZB635 , "JUNKERS" | kpl | 1
49 | -gaisa/dūmgāžu caurules pagarinājums (2m) AZB638, "JUNKERS" | kpl | 3
50 | -gaisa/dūmgāžu caurules pagarinājums(1m) AZB637, "JUNKERS" | kpl | 1
51 | -gaisa/dūmgāžu caurules līkums 45°, 2gb, AZB640, "JUNKERS" | kpl | 1
52 | -dūmgāžu caurules jumta gals AZB654, "JUNKERS" | kpl | 1
53 | -dūmvada stiprinājumu un elementu saslēgšanas stīpu kpl, ieskaitot montāžu | kpl | 1
54 | Montāžas palīgmateriāli kpl | kpl | 1
55 | Elektroapsaiste | kpl | 1
56 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | kpl | 1
30 | Ārējais ūdensvads
31 | Ārējā kanalizācija un bioattīrīšanas iekārta
32 | Citi izdevumi
1 | Būvgružu savākšana un utilizācija | obj. | 1
2 | Objekta uzkopšana pirms nodošanas | obj. | 1
Kopā
| Materiālu sagādes izdevumi | %
Tiešie izdevumi kopā
| Virsizdevumi | %
| Plānotā peļņa | %
| Soc.nodoklis no darba algas |  | 24.09
Kopā
| Pasūtītāja rezerve | % | 10
Kopā
20-42-04 AVK-11.2