APSTIPRINĀTS

Garkalnes novada Domes

Iepirkumu komisijas

2018.gada 26.marta sēdē

protokols Nr.1

ATKLĀTA KONKURSA

“Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi

būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana”

(Identifikācijas Nr.GND 2018/5)

NOLIKUMS

Garkalnes novads, 2018

NOLIKUMS

- Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona un finansējums

  - Iepirkuma identifikācijas numurs ir GND 2018/5.

  - Pasūtītājs ir Garkalnes novada Dome

- Reģ. Nr. 90000024313

- Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

- Tālr. Nr. +371 67800918

- Faksa Nr. +371 67994414

- E-pasta adrese: dome@garkalne.lv

  - Pasūtītāja kontaktpersona organizatoriskos jautājumos:

    - Izpilddirektore

Jeļena Toca,

tel. nr.: +371 67800920, +371 29233894,

e-pasta adrese: jelena.toca@garkalne.lv

  - Iepirkumu veic ar Garkalnes novada Domes 20.08.2013. lēmumu (protokols Nr.9 67.§) izveidotā pašvaldības iepirkumu komisija.

- Iepirkuma nolikums

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Garkalnes pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

  - Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.garkalne.lv/iepirkumi/.

  - Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.garkalne.lv/iepirkumi/. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

- Pretendents

  - Pretendents ir piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), kas iesniegusi piedāvājumu.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),

- pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

- pretendenta pilnvarota persona.

- Informācijas apmaiņa

  - Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, vai pa faksu, elektroniski, vai piegādājot personiski.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai uz e-pasta adresi: jelena.toca@garkalne.lv.

  - Pasūtītājs (iepirkumu komisija) saziņas dokumentu nosūta elektroniski uz ieinteresētā piegādātāja norādīto e-pasta adresi.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā (pa pastu vai elektroniski, vai piegādājot personiski) pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs (iepirkumu komisija) to sniedz elektroniski 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājas lapā internetā http://www.garkalne.lv/iepirkumi/, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju Pasūtītāja mājas lapā internetā http://www.garkalne.lv/iepirkumi/, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir ēkas (katlu mājas) pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 11.pielikums).

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Galvenais CPV kods 45000000-7, papildus CPV kods 71242000-6, papildus CPV kods 71248000-8.

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Mediķu iela 3C, Langstiņi, Garkalnes novads, Latvija.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 2018.gada 17.decemris.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 19.aprīļa, plkst.11.00 Garkalnes novada Domē, 3.stāvā sekretārei Brīvības gatvē 455, Rīgā, LV-1024, un to atvērs 3.stāvā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Piedāvājums jāiesniedz personīgi, ar kurjeru vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam nolikuma 6.1.1.apakšpunktā noteiktajā vietā un termiņā. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atsaukto piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta pa pastu atpakaļ Pretendentam.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs piereģistrē, atgriež vai nosūta pa pastu atpakaļ iesniedzējam.

    - Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst.

- Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem (viens oriģināls un 1 (viena) kopija),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un 1 (viena) kopija),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un 1 (viena) kopija),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un 1 (viena) kopija).

    - Visa nolikumā noteiktā informācija pretendentam jāiesniedz rakstiski papīra formātā. Informācijas sagatavošanā jāievēro nolikuma pielikumos pievienoto veidlapu forma un teksts.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

    - Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu kopumu apliecināt ar vienu apliecinājuma uzrakstu, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.

    - Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.

    - Piedāvājums jāiesniedz sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt lapu skaitam, Pretendenta pārstāvja amata nosaukumam, parakstam un tā atšifrējumam (iniciālis un uzvārds).

    - Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.

    - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 1 (viena) kopija, katrs savā iesējumā. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls” vai „Kopija”, kā arī jāpievieno elektronisko datu nesējs (zibatmiņa, CD vai DVD disks) ar tehniskā un finanšu piedāvājumu saturam identisku informāciju MS Word vai Excel formātā.

    - Piedāvājuma oriģināls, kopija un piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls jāiesaiņo kopā. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru,

- atzīmi “Piedāvājums atklātajam konkursam  “Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana” (Id.Nr. GND 2018/5). Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei”.

    - Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.

    - Pretendents piedāvājumā norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu, ja tādas ir.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro 00 centi) un tam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām līdz 2018.gada 19.jūlijam. Piedāvājuma nodrošinājumam jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnē (nolikuma 2.pielikums) noteiktām pamatprasībām.

  - Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:

    - bankas garantija;

    - apdrošināšana par piedāvājuma nodrošinājuma summu.

  - Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestā daļā noteiktajos gadījumos;

    - garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;

    - garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

    - Garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;

  - Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

    - apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;

    - apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;

    - polisei jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;

    - Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

    - prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

    - nolikuma 8.1.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

  - Pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai iepirkuma līguma noslēgšanas piedāvājuma nodrošinājumu atgriež pretendentam.

- Kvalifikācijas prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| --- | --- |
| 9.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu atklātam konkursam atbilstoši šī nolikuma prasībām. | Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (Nolikuma 1.pielikums). |
| 9.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Ja pretendents balstās uz trešās personas finanšu iespējām, tad pretendentam un attiecīgajai trešajai personai jāiesniedz pieteikums kā personu apvienībai. Ja Pretendents balstās uz cita uzņēmēja saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tad Pretendentam un uzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles. Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām tikai tad, ja šie uzņēmēji veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. | Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (Nolikuma 9.pielikums) par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums. Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas, tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu saimniecisko vai finansiālo stāvokli, tas pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina šo piegādātāju sadarbību konkrētā līguma izpildei. Ja pretendents, iesniedzot pieteikumu, balstās uz citu komersantu tehniskām un profesionālām spējām, tas pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot dokumentu, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. |
| 9.3. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | Ja pieteikumu iesniedz personu apvienība: - papildus pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija: - piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš; - katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi; - dalībnieku atbildība pret pasūtītāju iepirkuma līguma izpildei (solidāri atbildīgi par līguma izpildi ir tādi dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām, piegādātājs balstās), norādot katra dalībnieka konkrēta līguma darba daļu un apjomu % (procenti) no piedāvātās līgumcenas; - informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku; - pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu personas dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu; - Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu (ja piegādātājs balstās uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka saimnieciskajām un finansiālajām spējām, tad šādi biedri atbild par iepirkuma līguma izpildi solidāri), un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam. |
| 9.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 9.5.punkts un 9.6.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |  |
| 9.5. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, ievērojot PIL 43.pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā. | Iepirkuma komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteikto kārtību. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmi PIL pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi; Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7.punkta nosacījumi. |
| 9.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts, vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos projektēšanas darbus un būvdarbus. | a) Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. b) Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt projektēšanas darbus un būvdarbus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv). c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos reģistrācijas faktus apliecinoši dokumenti. |
| 9.7. Pretendentam ir stabili finanšu un saimnieciskās darbības rādītāji, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā auditētā un apstiprinātā gada pārskata rezultātiem, raksturo: 9.7.1. Pretendenta gada minimālajam finanšu apgrozījumam būvniecībā un/vai projektēšanā iepriekšējo trīs auditēto (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprināto gada pārskatu gados vidēji jābūt vismaz 1 200 000,00 euro bez PVN (Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks, tad vidējo kopējā finanšu apgrozījuma lielumu aprēķina proporcionāli, no komercdarbības uzsākšanas brīža). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, dalībnieku/uzņēmēju finanšu apgrozījumus drīkst skaitīt kopā; 9.7.2. vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients (to aprēķina, dalot apgrozāmo līdzekļu summu ar īstermiņa parādu summu) saskaņā ar pēdējās, pēdējās, normatīvajos aktos noteiktajos termiņos auditētās un zvērināta revidenta apstiprinātās gada pārskatam pievienotās finanšu gada bilances datiem jābūt vismaz 1 (viens). Šo faktu pierāda ar normatīvajos aktos noteiktajā termiņā apstiprinātajam pēdējam gada pārskatam pievienotās finanšu gada bilances datiem. Gada pārskatam jābūt zvērināta revidenta auditētam, ja normatīvie akti to nosaka. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam šajā punktā noteiktajā apmērā jābūt katram dalībniekam, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām spējām balstās Pretendents, un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. | Pretendenta rakstisks aprēķins par finanšu apgrozījumu, apliecinājums par vispārējo apgrozāmo līdzekļu koeficientu saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumā noteikto veidni, klāt pievienojot Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto finanšu pārskatu bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķina un zvērināta revidenta atzinuma kopiju par katru norādīto finanšu gadu. |
| 9.8. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017.) kā galvenajam būvuzņēmējam jābūt šādai būvdarbu (būvdarbi šī nolikuma izpratnē ir – būves pārbūve, būves atjaunošana vai jaunbūve) veikšanas pieredzei: 9.8.1. izpildītam un pabeigtam vismaz vienam līdzvērtīgam iepirkuma priekšmetam būvdarbu līgumam un šo līgumu ietvaros izbūvētajiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā pievienoto veidni, par katru pieredzi apliecinošo objektu klāt pievienojot pozitīvu pasūtītāja atsauksmi, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 9.8.punkta prasībām. Dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu pasūtītājs ir bijusi Garkalnes novada Dome un līgumslēdzēja puse ir bijis Pretendents. |
| 9.9. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017.) kā būvprojekta izstrādātājs ir izpildījis vismaz vienu iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu projektu, 9.9.1. būvprojekts saskaņots būvvaldē. | Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienoto veidni, par katru pieredzi apliecinošo objektu klāt pievienojot, pozitīvu pasūtītāja atsauksmi, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 9.9.punkta prasībām. |
| 9.10. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju: | Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienoto veidni, klāt pievienojot speciālistu kvalifikāciju (sertifikātu) apliecinošas kopijas darbu veikšanai Latvijas Republikā vai norādi (saiti) uz publiskā reģistrā pieejamu informāciju. Ārvalstu pretendenta piedāvāto speciālistu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai. Ja pretendents darbu izpildē piesaista ārvalstī profesionālo kvalifikāciju ieguvušu speciālistu, tad par šādu speciālistu papildus pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņems no institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā, atļauju sniegt īslaicīgu pakalpojumu Latvijas Republikā tam Pretendenta piedāvātajam speciālistam, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, un iesniegs šo atļauju Pasūtītājam. Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz. |
| 9.10.1. Projektu vadītājs, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017.) ir vadījis vismaz vienu iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu būvobjektu. | Pretendenta piedāvātā projekta vadītāja profesionālās pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā noteikto veidni. Ir spēkā esošs starptautiski atzīts sertifikāts projektu vadīšanā. |
| 9.10.2. Arhitekts, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017.) ir projektējis vismaz vienu iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu būvobjektu | Pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumā noteikto veidni. Ir spēkā esošs sertifikāts. |
| 9.10.3. Būvdarbu vadītājs, kas tiesīgs vadīt būvdarbus, un kurš iepriekšējo 3 (trīs gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017.) ir vadījis vismaz vienu iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu būvdarbu līgumu un šo līgumu ietvaros izbūvētajiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām; | Pretendenta piedāvātā speciālista pieredzes apraksts (par katru speciālistu atsevišķi), saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumā noteikto veidni. Ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts. Ir spēkā esoši sertifikāti. |
| 9.10.4. Darbu vadītāji (iepriekšējo 3 (trīs gadu laikā (t.i., 2015., 2016., 2017.) ir vismaz viens iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgs būvobjekts): a) vismaz viens speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, b) vismaz viens speciālists ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas (izziņošanas) izbūves darbu vadīšanā, c) vismaz viens speciālists kabeļlīniju līdz 1kV izbūves darbu vadīšanā, d) vismaz viens speciālists ēku elektroinstalācijas izbūves darbu vadīšanā, e) vismaz viens speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. |  |
| 9.10.5. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina darba aizsardzības koordinators, kura izglītība atbilst 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām. (8.1 Par projekta izpildes koordinatoru tiesīga būt persona, kas: 8.1 1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: 8.1 1.1. apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā; 8.1 1.2. ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā; 8.1 2. ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.) | Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības koordinatora izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām. Ja darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildīs ārvalsts fiziska vai juridiska persona, tai jābūt ārvalstī izsniegtai licencei, sertifikātam vai citiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina darba aizsardzības koordinatora pakalpojuma sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti). |
| 9.11. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus. | Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumā noteikto veidni. Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz: 1) nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, katram apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms procentos (finansiālā vērtība) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, nododamās līguma daļas apraksts; 2) katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. |

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 11.pielikums) un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 13.pielikums).

  - Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj vismaz šāda informācija:

    - Darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām (sastādīt atbilstoši darbu uzskaitījumos norādītajiem darbu veidiem – kalendārās dienās) projektēšanas darbiem un būvniecības darbiem atsevišķi. Darbu izpildes laika grafikos jāiekļauj viss nepieciešamais, lai objektu noteiktajos termiņos varētu nodot ekspluatācijā, kā arī paredzēt laika periodus, kas nepieciešami Pasūtītāja darbībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, ekspertīzes veikšana.

    - Būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas plāns. Kvalitātes nodrošināšanas plāns atspoguļo pretendenta iespējas veikt būvdarbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša Latvijas Republikas būvnormatīviem un Konkursa noteikumiem.

    - Vides kvalitātes nodrošināšanas plāns. Vides kvalitātes nodrošināšanas plāns atspoguļo pretendenta paredzamās darbības vides saglabāšanas jomā.

    - Darba drošības nodrošināšanas plāns. Darba drošības nodrošināšanas plāns atspoguļo pretendenta paredzamās darbības darba aizsardzības jomā.

    - Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.

    - Pretendentam ir jāiesniedz kvalitātes vadības sistēmas apraksts, kas apliecina, ka pretendents ir ieviesis kvalitātes nodrošināšanas pasākumus, vai ISO 9001 un 14001, kā arī OHSAS 18001 vai ekvivalenta standarta sertifikāta kopiju, ja kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta. Ja pretendentam ir ISO 9001 un 14001, kā arī OHSAS 18001 vai ekvivalenta standarts, tad pretendents 10.2.2., 10.2.3., 10.2.4. punktā minēto aprakstu var nesniegt.

    - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5., 6., 7. pielikumu.

    - Lokālās tāmes jāsagatavo pilnībā ievērojot būvnormatīvu LBN 501-06. Lokālajās tāmēs jābūt ieslēgtiem visiem darbu veidiem un pilnam izmaksu sastāvam, kāds nepieciešams katram darbu veidam. Tehniskais piedāvājums tiks vērtēts kā Nolikumam neatbilstošs, ja lokālajās tāmēs nebūs aizpildīta kāda no tāmes pozīcijām, vai kādā pozīcijā būs izmaksās norādīts „0,00”. Lokālās tāmes jāiesniedz gan rakstiskā veidā, gan elektroniskā veidā sagatavotu elektroniskā datu nesējā.

    - Tehniskā piedāvājumā jāiesniedz būvniecības darbu organizācijas apraksts, kurā pretendents norāda plānoto darbu darba organizāciju. Pretendentam, sagatavojot būvniecības darbu organizācijas aprakstu, jāņem vērā, ka objektā jābūt nepārtrauktam darbam, ievērojot objekta specifiku.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Projektēšanas uzdevumu (Nolikuma 11.pielikums) un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 13.pielikums):

    - Finanšu piedāvājums, kurš jāaizpilda atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 12.pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas Tehniskajā specifikācijā/Projektēšanas uzdevumā noteikto projektēšanas darbu un būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, visas ar to netieši saistītās izmaksas, finanšu rezerve desmit procentu apmērā, kā arī visas citas ar būvdarbiem netieši saistītās izmaksas, piemēram, objekta elektroapgādi, ūdensapgādi, ja nepieciešams apgaismojumu, nožogojumu, pagaidu ceļa uzturēšanu, kā arī būvmateriālu un iekārtu apsardzi.

    - Finanšu piedāvājumā (būvdarbu tāmē) skaitļi ir jāuzrāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

- Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs

  - No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Vērtēšanas kritēriji:

| - Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvātā cena (C) | 45 |
| 2. | Būvniecības darbu organizācijas apraksts (A) | 20 |
| 3. | Darbu izpildes grafika pamatotība (P) | 20 |
| 4. | Kvalitātes procesu nodrošināšana būvdarbu līguma izpildei (K) | 15 |
|  | KOPĀ | 100 |

    - Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 100. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko punktu skaitu.

    - Pretendentu piedāvājumu cenām (C) punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

C = Cx/CyxCm,kur:

Cx – lētākā piedāvājuma cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

Cm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai.

12.2.3. 	Vērtēšanas kritērijam „Būvniecības darbu organizācijas apraksts” (A) divdesmit punkti tiek piešķirti, izvērtējot būvniecības darbu organizācijas aprakstu. Komisija novērtē piedāvājumus, savstarpēji salīdzinot. Augstāks punktu skaits tiks piešķirts izvērstākam būvniecības darbu organizācijas aprakstam, kurā darbu organizācija pēc iespējas labāk sniegs pārliecību par būvdarbu kvalitatīvu izpildi.

15...20 punkti – detalizēts un labi strukturēts būvniecības darbu organizācijas apraksts, iekļaujot detalizētus darba metožu un procesu aprakstus tieši konkrētajam objektam.

8...14 punkti – detalizēts un daļēji strukturēts būvniecības darbu organizācijas apraksts, iekļaujot darba metožu un procesu aprakstus, detalizēti aprakstītas atsevišķas metodes un procesi.

0...7 punkti – vispārīgs būvniecības darbu organizācijas apraksts, ietvertā informācija nav izvērsta, nav ņemti vērā konkrētā objekta apstākļi.

12.2.4. 	Vērtēšanas kritērijam „Darbu izpildes grafika pamatotība” (P) divdesmit punkti tiek piešķirti, izvērtējot darbu izpildes termiņa pamatotību un tā atbilstību darbu veidiem. Komisija novērtē piedāvājumus, savstarpēji salīdzinot. Augstāks punktu skaits tiks piešķirts izvērstākam darbu izpildes grafikam, kur darbu veidi ir detalizēti un pamatoti, darbu organizācija būs nepārtraukta un darbu izpildes grafiks pēc iespējas labāk sniegs pārliecību par būvdarbu izpildi piedāvātajā termiņā.

15...20 punkti – darbu izpildes grafikā darbu veidi ir detalizēti un pamatoti, darbu organizācija būs nepārtraukta un secīgi pamatota, un darbu izpildes grafiks pēc iespējas labāk sniegs pārliecību par būvdarbu izpildi piedāvātajā termiņā.

8...14 punkti – darbu izpildes grafikā darbu veidi kopumā ir pamatoti, darbu organizācija būs nepārtraukta, darbu izpildes grafiks atsevišķās pozīcijās nav secīgi pamatots, tomēr kopumā rada pārliecību par būvdarbu izpildi piedāvātajā termiņā

0...7 punkti – darbu izpildes grafikā darbu veidi norādīti vispārīgi vai bez pamatotas un saprotams secības, no piedāvātais grafiks nerada pārliecību par būvdarbu izpildi piedāvātajā termiņā.

- 12.2.5. 	Vērtēšanas kritērijam „Kvalitātes procesa nodrošināšana būvdarbu līguma izpildei” (K) piecpadsmit punkti tiek piešķirti, ja pretendents ir ieviesis kvalitātes vadības sistēmas un ir tās sertificējis. Pieci punkti tiek piešķirti, ja pretendents ir ieviesis kvalitātes vadības sistēmas, bet tās nav sertificējis. 0 punkti tiek piešķirti, ja pretendents nav ieviesis kvalitātes vadības sistēmas.

- Cita informācija

  - Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 11.punktā noteikto nosacījumu un kārtību.

  - Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

- Iepirkuma komisijas tiesības

  - Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.

  - Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

  - Iepirkuma komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

- Iepirkumu komisijas pienākumi

  - Iepirkumu komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.

  - Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

  - Iepirkumu komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja iepirkumu komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.

- Piegādātāja un Pretendenta tiesības

  - Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai iepirkuma komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

  - Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

- Piedāvājumu atvēršana

  - Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē.

  - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājumu iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu.

- Piedāvājumu nodrošinājuma un piedāvājumu noformējuma pārbaude

  - Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma prasībām.

  - Iepirkumu komisija noraida piedāvājumu, ja piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiesu judikatūras atziņām.

- Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām

  - Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

  - Iepirkumu komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;

    - Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkumu komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;

    - Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs;

    - Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs nolikuma prasībām;

    - Pretendenta vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients nav atbilstošs nolikuma prasībām;

    - Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma prasībām;

    - Darba izpildei piedāvātā personāla piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma prasībām.

- Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 10.punkta un 11.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums” norādīto tehnisko prasību līmenim.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Iepirkumu komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz iepirkumu komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

  - Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

  - Par kļūdu labojumu iepirkumu komisija paziņo Pretendentam.

  - Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

  - Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, iepirkumu komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis Pretendents, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru vai katru piegādātāju apvienības dalībnieku). Ja starp Pretendentiem nav neviena, kurš atbilst iepriekš minētajam kritērijam, vai šim kritērijam atbilst vairāki Pretendenti, tad komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 9.8.1.apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu.

- Iepirkuma pārtraukšana

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija nosūta nolikuma 23.4. punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

- Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkumu komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot PIL 43.pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā).

- Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

  - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Iepirkumu komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkumu komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:

    - noraidītajam Pretendentam – tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

    - Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;

    - termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija sagatavo un Pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkuma komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.

  - Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, iepirkumu komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Iepirkumu komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

  - Izraudzītajam Pretendentam:

    - jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:

    - 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;

    - 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;

    - ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

  - Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam Pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 13.pielikumam „Iepirkuma līguma projekts”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildei.

- NOLIKUMA PIELIKUMI

- 1.pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Garkalnes novada Dome

Reģ.Nr. 90000024313

Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

“Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi

būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana”

(id.Nr. GND 2018/5)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |
| E-pasta adrese |  |
| Faksa Nr. |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.) |  |
| Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums |  |
| Citi uzņēmēji (uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents), t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums |  |

- <Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar Garkalnes novada Domes, Reģ. Nr. 90000024313, Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa  “Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana” (id.Nr. GND 2018/5) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

- iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums).

- Garantējam piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

- Apliecinām, ka pilnībā piekrītam visām iepirkuma GND 2018/5 Nolikumā izvirzītajām prasībām un iepirkuma līguma projekta nosacījumiem.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 2.pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

Garkalnes novada Dome

Reģ. Nr. 90000024313

Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA GARANTIJA

“Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana” (id.Nr. GND 2018/5).

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs - [Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Kredītiestāde) – esam informēti par to, ka mūsu klients - [Pretendenta nosaukums] (vienotais reģistrācijas numurs: ___; juridiskā adrese: ___) (turpmāk – Pretendents) - ir iesniedzis/plāno iesniegt savu piedāvājumu Garkalnes novada Domes, Reģ. Nr.90000024313, Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 (turpmāk – Pasūtītājs) atklātam konkursam “Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND 2018/5 (turpmāk – Konkurss). Saskaņā ar Konkursa dokumentācijā noteikto Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam sava piedāvājuma nodrošinājums.

Ievērojot minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu veikt maksājumu [summa cipariem un vārdiem] apmērā Pasūtītājam uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu, gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums), ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā norādīts, ka attiecībā uz Konkursu ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem (norādot konkrēto nosacījumu, kas iestājies):

- Pretendents atsaucis savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā šī piedāvājuma garantija;

- Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēlēs kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Pieprasījums iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījums iesniedzams ar Pasūtītāja apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Garantijas saistības termiņš ir spēkā līdz ___. gada ___. ___ [datums un mēnesis] (turpmāk – Beigu datums).

Šī garantija izbeidzas pilnībā un automātiski arī gadījumā, ja pirms Beigu datuma Kredītiestādei ir atgriezts šīs garantijas oriģināls, kas paredzēts Pasūtītājam, neatkarīgi no tā, vai Kredītiestāde ir saņēmusi Pasūtītāja rakstveida paziņojumu par kādu no šādu nosacījumu iestāšanos:

    - ir beidzies piedāvājuma nodrošinājuma garantijas spēkā esamības termiņš;

    - piedāvājums nav iesniegts noteiktajā laikā vai kārtībā;

    - Pretendents nav kļuvis par Konkursa uzvarētāju un ir noslēgts būvdarbu līgums ar citu piegādātāju;

    - Konkurss izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vai pārtraukts;

    - ar Pretendentu nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņos noslēgts iepirkuma līgums.

[Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:

(parakstītāja amata nosaukums, paraksts, parakstītāja vārds un uzvārds) Z.V.

- 3.pielikums: Izziņa par pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Garkalnes novada Dome

Reģ. Nr. 90000024313

Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

IZZIŅA

Informācija par pretendenta /PRETENDENTA NOSAUKUMS/

vidējo finanšu apgrozījumu (bez PVN)

iepriekšējos trijos gados

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ar šo, pretendenta nosaukums (reģistrācijas numurs _________________, juridiskā adrese __________________ ), apliecina:

- ka pretendenta nosaukums vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) gados ir:

| Gads | Finanšu apgrozījums bez PVN (EUR) |
| --- | --- |
| Kopā |  |
| Vidēji = Kopā/3: |  |

*Pretendentam ierakstīt trīs pēdējo auditēto gada pārskata gadus (piemēram, 2015., 2016., 2017.)

- ka pretendenta nosaukums vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) saskaņā ar pēdējās, normatīvajos aktos noteiktajos termiņos auditētās un zvērināta revidenta apstiprinātās (ja normatīvie akti to nosaka) gada pārskatam pievienotās finanšu gada bilances datiem ir vismaz 1 (viens):

| Datums | Pretendents, dalībnieki, personas | Apgrozāmie līdzekļi (EUR) | Īstermiņa kredītsaistības (EUR) | Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| __.____.201__* |  |  |  |  |

*Pretendentam ierakstīt pēdējā auditētā gada pārskata bilances beigu datumu

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

4.pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Garkalnes novada Dome

Reģ. Nr.90000024313

Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendenta vai piesaistītā uzņēmēja nosaukums pieredzes saraksts par iepriekšējo trīs gadu laikā veiktajiem būvniecības darbiem

| Kvalifikācijas prasība | Objekta nosaukums, līguma Nr., būvdarbu pasūtītājs un izpildītājs, būvdarbu veikšanas gads objektā (no dd.mm.gg. – līdz dd.mm.gg.) | Līguma summa EUR (bez PVN), darbu nosaukumi, apjomi, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |
| --- | --- | --- | --- |
| Līdzvērtīgs iepirkuma priekšmetam būvdarbu līgums un šo līgumu ietvaros izbūvētajam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. |  |  |  |

*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 5.pielikums: Izstrādāto būvprojektu saraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Garkalnes novada Dome

Reģ. Nr.90000024313

- Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendenta vai piesaistītā uzņēmēja nosaukums pieredzes saraksts par iepriekšējo trīs gadu laikā izstrādātajiem būvprojektiem

| Nr. p.k. | Būvprojekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo nolikuma 9.9.punktā prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 6.pielikums: Piedāvātā personāla saraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Garkalnes novada Dome

Reģ. Nr.90000024313

- Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendenta piedāvātā personāla saraksts

| Nr. p.k. | Vārds, Uzvārds, personas kods | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš | Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums | Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.) | Speciālista kontakttālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 7.pielikums: Piedāvātā būvprojekta vadītāja un projektētāju profesionālās pieredzes apraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Garkalnes novada Dome

Reģ. Nr.90000024313

- Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendenta piedāvātā projekta vadītāja un projektētāju profesionālās pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.

- Sertifikāta darbības joma:

| Nr. p.k. | Projekta, līguma nosaukums, līguma numurs adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo šī nolikuma 9.10.apakšpunktā prasīto pieredzi | Līguma izpildē amatā pavadītais laiks - % | Amats līgumā | Pasūtītājs, tālrunis | Līgumcena (EUR, bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta speciālistu un to norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts, un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā <paredzamais amats> strādāt pie iepirkuma līguma “Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana” darbu izpildes.

(speciālista paraksts, atšifrējums)

2018. gada ____._______________

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 8.pielikums: Piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja un darbu vadītāju profesionālās pieredzes apraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Garkalnes novada Dome

Reģ. Nr.90000024313

- Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja un darbu vadītāju profesionālās pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Personas kods:

- Sertifikāta Nr.

- Sertifikāta darbības joma:

| Līguma summa EUR (bez PVN), darbu nosaukumi, apjomi, kas pierāda atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai | Objekta nosaukums, līguma Nr., būvdarbu pasūtītājs un izpildītājs | Amata pienākums, būvdarbu veicējs, faktiskais apjoms (mērvienība, EUR) | Būvdarbu veikšanas gads objektā* | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Atbildīgajam būvdarbu vadītājam - arī amata pienākumu pildīšanas laiks

*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta speciālistu un to norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu darba pieredzi.

Ar šo es apņemos, ja pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks akceptēts, un tiks noslēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kā <paredzamais amats> strādāt pie iepirkuma līguma “Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana” darbu izpildes.

(speciālista paraksts, atšifrējums)

2018. gada ____._______________

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 9.pielikums: Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās un apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma summas,

- apliecinājuma veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Garkalnes novada Dome

Reģ. Nr.90000024313

- Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

- PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

- Atklātā konkursa “Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana” (id.Nr. GND 2018/5) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Garkalnes novada Domes, Reģ. Nr.90000024313, Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana” (id.Nr. GND 2018/5) ietvaros;

- apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus būvdarbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]

- [nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Vārds, Uzvārds, personas kods | Amata nosaukums līguma izpildē | Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš | Sertifikāta nosaukums/ izglītības dokumenta nosaukums | Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.) | Speciālista kontakttālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.... |  |  |  |  |  |  |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- 10.pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Garkalnes novada Dome

Reģ. Nr.90000024313

- Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

Apakšuzņēmēju saraksts, darbu veids un paredzētais darbu apjoms

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> apliecina, ka darbu izpildes laikā pretendenta veicamo darbu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma, apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjoms sastāda ___ % no kopējā apjoma.

| Nr. p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs | Veicamā Darba daļa |  |  | Uzņēmuma statuss |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nododamās līguma daļas apraksts | Apjoms (EUR) | % no piedāvātās līgumcenas | Norādīt, vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam |
| I. | Veicamā Darba daļa 10% vai lielāka: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |
| II. | Veicamā Darba daļa mazāka par 10%: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopā |  |  |  |
|  |  | Kopā (I+II) |  |  |  |

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

- 11.pielikums: Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums

Projektēšanas uzdevums

Projekta mērķis:

Pārbūvēt esošo katla mājas ēku par pirmsskolas izglītības iestādes ēku

Uzdevums:

- Izstrādāt pilnu būvniecības dokumentāciju atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām katlu mājas pārbūvei, pielāgojot ēku pirmskolas izglītības iestādei un iekļaujoties izveidotajā pirmsskolas izglītību iestāžu kompleksā.

- Veikt izstrādātā būvprojekta autoruzraudzību

| 1. |  | VISPĀRĒJIE DATI |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Pirmsskolas izglītības iestāde divām bērnu grupām, kas ir jaunāki par 3 gadiem |
| 1.2 | Adrese | Mediķu iela 3C, Langstiņi, Garkalnes novads, |
| 1.3 | Objekta īpašnieks | Garkalnes novada Dome |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Zemesgrāmatu apliecība, Inventarizācijas lieta |
| 1.5 | Būves kadastra apzīmējums, vispārējie dati | kadastra apzīm. 8060-007-0358 -001 katlu māja, mūra ēka, apbūves laukums 389m2, būvtilpums 1365m3. |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Garkalnes novada Dome, Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 Reģ. Nr. 90000024313 |
| 1.7 | Telpu grupas kopējā platība | kopējā platība 307m2, |
| 1.8 | Projektēšanas mērķis | Mērķis: būvniecības dokumentācijas izstrāde katlu mājas pārbūvei par pirmskolas izglītības iestādes ēku |
| 1.9 | Ēkas projektējamā daļa |  Projekta ietvaros, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt ēkas telpu pārplānošanu atbilstoši izmantošanas funkcijas vajadzībām  Paredzēt iekšējo elektrotīklu, ūdensvada un kanalizācijas, apkures, ventilācijas, vājstrāvas ASS, UAS, ES izbūvi sadzīves vajadzībām.  Ēkas telpās paredzēt konstrukciju nostiprināšanu, jumta konstrukciju nomaiņu, apdares darbus |
| 1.10. | Būves klasifikācijas kods | 1263-skolas, universitātes un zin. pētniecībai paredzētās ēkas |
| 1.11 | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 1.12. | Būves grupa | II. grupa |
| 1.13. | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 1.14 | Tehniskie un/vai īpašie noteikumi | Nepieciešamības gadījumā pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju |
| 1.15 | Citi nosacījumi | Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas veikt apbilstoši LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” ar sertificētu inženieru apliecinājumu. |
| 1.16 | Projektētājs | Tiks noteikts iepirkuma procedūras rezultātā |
| 1.17 | Saskaņošana ar citām institūcijām |  Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju.  Projektētājs Būvprojektu iesniedz Garkalnes novada būvvaldē atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. |
| 1.18 | Būvatļauja | Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu Būvatļauju (t.sk. BVP minimālajā sastāvā) Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. |
| 1.19. | Projektēšanas ilgums | 3 kalendārie mēneši |
| 1.20 | Būvdarbu ilgums | Tiks noteikts iepirkuma procedūras rezultātā |

2. PRASĪBA IZSTRĀDĀT

| 2.1 | Projektēšanas nosacījumi | 1. Projekta sastāvs: 1) vispārīgā daļa; 2) arhitektūras daļa: 3) inženierrisinājumu daļa: - ūdensapgāde un kanalizācija – iekšējie tīkli (ŪK), specifikācijas (IS) 4) apkure ventilācija (AV) 5) elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL), 6) ekonomikas daļu: - būvdarbu apjomu saraksts (BA), - izmaksu aprēķins – tāmes (T) 7) būvdarbu organizācija; - Darbu organizēšanas projekts (DOP) 8) Teritorijas labiekārtojums 9) Vizualizācija u.c. sadaļas, kas nepieciešamas kvalitatīvai Būvprojekta izstrādei. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Prasības telpu plānojumam |  Veikt telpas pārplānošanu pirmsskolas izglītības programmas vajadzībām, paredzot: o Grupiņu bērniem jaunākiem par 3 gadu vecumā, kas izmantojot transformējamas mēbeles, izmantojama arī kā guļamtelpa. Orientējošs bērnu skaits: - 2 grupas (būtiski nepalielinot būvapjomu). - Personāla telpu; - Ēdiena dalīšanas telpu; - Saimniecības telpu; - Sanitāro telpu atbilstoši saistošajiem MK noteikumiem. - Ģērbtuvi bērniem ar individuāliem skapīšiem; - Telpu platību, modifikāciju un plānojumu izstrādāt atbilstoši MK noteikumiem Nr.890 “Higēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu - kas Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 panta pirmo daļu"; |
| 2.3 | Prasības telpu apdarei | Pēc pārbūves veikt telpu kosmētisko apdari Iekštelpās pēc iespējas jāizmanto materiāli (to starp līmes, krāsas), kas atbilst ekomarķējuma zīmju prasībām |
| 2.4. | Prasības izmantojamiem materiāliem | Iekārtu un materiālu izvēli balstīt pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem un prasībām. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturība un ilgmūžība. Iekštelpu materiāliem jābūt viegli kopjamiem un izturīgiem. Jāpielieto veselībai droši iekšējās apdares materiāli. |
| 2.5 | Prasības iekšējiem tīkliem | Izprojektējot iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu plānot atbilstoši MK noteikumiem Nr.890 “Higēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu”, kas Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 panta pirmo daļu"; un citiem saistošajiem noteikumiem. |
| 2.6 | Prasības iekšējiem elektrotīkliem | Elektroinstalācijas sistēmu nomaiņu |
| 2.7 | Prasības autoruzraudzībai | Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu 2 reizes mēnesī būvdarbu laikā. |
| 2.8 | Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits | Projektētājs iesniedz pasūtītājam; 4 eksemplārus papīra formātā cietos vākos, cauršūtus ar sanumurētām lapām CD formātā (1.eksemplārs – rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MSOffice failos, 1 eksemplārs. - viss pdf failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā. |

Projektēšanas uzdevums var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība

Ja Tehniskajās specifikācijā/Projektēšanas uzdevumā ir norādīts konkrēta ražotāja izstrādājums, piegādātājs drīkst piedāvāt tās ekvivalentu.

- 12.pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

(dokuments sagatavojams uz veidlapas, norādot informāciju par dokumenta autoru saskaņā ar Komerclikuma, Dokumentu juridiskā spēka likuma un MK 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" prasībām)

Garkalnes novada Dome

Reģ. Nr.90000024313

- Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Objekta

“Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana” (id.Nr. GND 2018/5)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Piedāvātā līgumcena

Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt atklātā konkursā “Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr.GND 2018/5, minētos darbus, saskaņā ar konkursa nolikumu par šādu līgumcenu:

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu cena euro bez PVN

EUR ___________________(____________euro, _____centi), tai skaitā:

- būvprojektu izstrādes izmaksas bez PVN EUR _____(______euro, ____centi);

- autoruzraudzības izmaksas bez PVN EUR ______(______euro, _____centi);

- būvdarbu veikšanas izmaksas bez PVN EUR ______(______euro, _____centi).

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu.

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi darbi, kas nepieciešami tehniskā projekta izstrādei un tā realizācijai (būvniecības darbu izpildei).

Apliecinājums par Darbu izpildes periodu

Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums par darbu izpildi, darbi (projektēšana, autoruzraudzība, būvniecības darbu veikšana) tiks veikti līdz 2018.gada 17.decembrim, tai skaitā:

a) būvniecības dokumentācijas izstrāde – ____ (__________) kalendāro mēnešu laikā;

b) būvdarbu izpilde (t.sk. autoruzraudzība) – ____ (____________) kalendāro mēnešu laikā.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds) |

13.pielikums: Iepirkuma līguma projekts

- IEPIRKUMA LĪGUMS

“Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana”

(Id.Nr. GND 2018/5)

- Būvuzņēmēja līguma reģistrācijas Nr.____

- Garkalnes novada Dome, 2018.gada ___.______________

Garkalnes novada Dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000024313, adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, (turpmāk – Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Garkalnes pašvaldības nolikumu, rīkojas tās ______________________, no vienas puses

un

_________________________, vienotais reģistrācijas Nr. ___________, juridiskā adrese: ______________, (turpmāk – Būvuzņēmējs), kuras vārdā saskaņā ar ________________ rīkojas tās ________________, no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai kopā Puse (-s) un/vai Līdzēji),

pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma procedūras - atklāta konkursa “Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr.2018/5 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. Apzīmējumi

  - „Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

  - “Būvprojekta vadītājs” – atbildīgā persona par Būvprojekta izstrādi, kas paraksta apliecinājumu par to, ka būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

  - „Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

  - „Būvdarbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

  - „Būvdarbi/Darbi” – visas darbības – projekta izstrāde, būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem.

  - „Līguma summa” – kopējā cena par visu projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.1.punktā.

  - „Objekts” – Līguma 2.1.punktā minētais objekts.

  - „Piedāvājums” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Iepirkumam.

  - „Būvprojekts/Projekts” – Būvniecības dokumentācijas komplekts (būvprojekts minimālajā sastāvā un būvprojekts), kuru Būvuzņēmējam ir jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu, spēkā esošajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un jāiesniedz akceptēšanai Garkalnes novada pašvaldības būvvaldē.

  - „Pasūtītāja pārstāvis” – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību.

  - „Būvuzņēmējs” – juridiskā persona, kuras Iepirkumā iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par uzvarējušu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par šajā Iepirkumā noteikto iepirkuma priekšmetā paredzēto projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi.

  - „Pasūtītājs” – Garkalnes novada Dome, reģ. nr. 90000024313, adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, kas slēdz  būvniecības dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu līgumu ar Būvuzņēmēju par šajā Iepirkumā noteikto būvniecības dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu izpildi.

  - „Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums” – Pasūtītāja izvirzītās prasības izstrādājamam būvprojektam un veicamajiem būvdarbiem, pievienotas Līgumam kā pielikums Nr.3.

  - “Iepirkums” - “Ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND 2018/5.

- Līguma priekšmets

  - Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu un Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu apņemas veikt būvniecības  dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu ēkas pārbūvei par pirmsskolas izglītības iestādi (turpmāk – darbi).

  - Būvuzņēmējs iepriekšminētos darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Līguma sastāvdaļas

Šim Līgumam ir šādi pielikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:

  - 1.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks;

  - 2. pielikums – Veicamo darbu koptāme (turpmāk – Tāme);

  - 3.pielikums – Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums;

  - 4.pielikums – Iepirkuma sarakste (ja nepieciešams).

- Līguma summa

  - Līguma summa par Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, tiek noteikta EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā (turpmāk tekstā – PVN). Kopējā Līguma summa kopā ar PVN ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>), PVN ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>).

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmēs iekļauti visi būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehniskajai specifikācijai/Projektēšanas uzdevumam, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto būvdarbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā būvdarbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Tehniskajā specifikācijā/Projektēšanas uzdevumā noteiktās prasības projektēšanas un būvdarbu izpildei.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Būvuzņēmējs atbild par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša personāla (projektēšanas, autoruzraudzības, kā arī būvdarbu jomā) un sertificētu materiālu izmantošanu darbu laikā Objektā.

  - Būvuzņēmējs, izstrādājot būvprojektu veic visu tā izstrādei nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu. Šajā punktā noteikto pienākumu izpildei, nepieciešamības gadījumā saņemot atbilstošu pilnvarojumu no Pasūtītāja.

  - Būvdarbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto piedāvājumu un Tehnisko specifikāciju/Projektēšanas uzdevumu, saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu (pēc Būvvaldes veiktās atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma summu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus.

  - Ievērojot Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi apņemas pabeigt līdz ___________ (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā), nodrošinot, ka:

    - Būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta un apstiprināta būvvaldē (atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi līdz 2018.gada 15.augustam (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā);

    - Būvdarbi tiek pabeigti (neieskaitot Objekta nodošanu ekspluatācijā) līdz 2018.gada 17.decembrim (saskaņā ar piedāvājumu Iepirkumā).

  - Ja Līguma izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies šķēršļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts darbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo šķēršļu darbības vai novēršanas ilgumam.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Būvniecības likumu, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai nodrošinātu būvprojekta izstrādi, nodrošinātu autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu, uzsāktu, veiktu un pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši Būvprojektam.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvniecības procesā tiktu ievēroti Latvijas Republikas būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kā arī ievēro citus normatīvos aktus, kas reglamentē Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

  - Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem, Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz līgumsaistību sekmīgu izpildi.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādei, kā arī būvdarbu veikšanai. Nepieciešamības gadījumā sagatavojot pilnvarojumu Būvuzņēmējam nepieciešamās informācijas saņemšanai no trešajām personām Pasūtītāja vārdā.

    - ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas atbilstoši būvdarbu izpildes laika grafikam (Līguma 1. pielikums) nodot Būvuzņēmējam Objektu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis;

    - nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – projektēšanas un būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, kā arī citos normatīvajos aktos;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam darbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2.	 Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt darbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - veikt projektēšanas darbus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Tehniskajai specifikācijai/Projektēšanas uzdevumam (Līguma 3.pielikums). Attiecīgajām iestādēm, institūcijām un/vai komersantiem pieprasīt un saņemt visus Būvprojekta izstrādei nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai, visus tehniskos noteikumus, ģeotehniskās izpētes, mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus, kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Darbu izpildes vietā;

    - Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un precizējumus Būvprojekta dokumentācijā, tai skaitā būvdarbu veikšanas laikā;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma vismaz vienu reizi nedēļā organizēt projektēšanas darbu un būvdarbu izpildes kontroles sanāksmes. Sapulcēs jānodrošina Būvprojekta vadītāja (Būvprojekta izstrādes laikā) vai atbildīgā būvdarbu vadītāja (būvdarbu izpildes laikā) piedalīšanās;

    - izstrādāt Būvprojektu 4 (četros) grafiskos eksemplāros uz papīra:

      - 1 eksemplārs- Būvvaldei ar saskaņojumu oriģināliem un iešūtu Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā; 1 eksemplārs- būvprojekta izstrādātājam  ar saskaņojumu oriģināliem un iešūtu Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā; ; 1 eksemplārs- Būvuzraugam saskaņota Būvprojekta kopija; 1 eksemplārs- Pasūtītājam ar saskaņojumu oriģināliem.

      - vienlaicīgi būvprojekts jāieraksta elektroniskos formātos divos elektronisko datu nesējos, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos: rasējumi- .dwg (versija līdz 2010.g), vizuālie materiāli un foto- .jpeg, teksta materiāli un aprēķini- .doc vai .xls, darbu apjomi- .xls, kā arī visa būvprojekta kopiju atsevišķā mapē- .pdf formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā formāta mapju sadalījumam, tāmes jāieraksta atsevišķos divos elektronisko datu nesējos .xls formātā, noskenētiem un ierakstītiem jābūt saskaņojumiem uz visām rasējumu lapām un veikt tā saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Būvprojekta izstrādei nozīmēt piedāvājumā norādītos speciālistus, kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā.

    - izstrādāt Būvprojektu Tehniskajā specifikācijā/Projektēšanas uzdevumā noteiktajā apjomā ar noteiktajām sadaļām, Būvprojektā paredzot risinājumus, kā arī izmantojamos materiālus atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām.

    - nodrošināt Būvdarbu autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldē akceptētu Būvprojektu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 02.09.2014. Nr.550 „Ēku būvnoteikumi”. Autoruzraugam būvdarbu gaitā ir pienākums nodrošināt būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu Būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot autoruzraudzību, trešajām personām;

    - nodot izstrādāto Būvprojektu un ar to saistīto dokumentāciju Pasūtītājam.

    - nodot visas autora mantiskās tiesības uz Būvprojekta dokumentāciju bez jebkāda laika un teritorijas aprobežojuma Pasūtītājam. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu Pasūtītājam ietverta kopējā atlīdzībā;

    - veikt būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī citām trešajām personām, ar kurām, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projekts saskaņojams;

    - kopā ar saskaņotu Būvprojektu iesniedz Pasūtītājam būvdarbu lokālās tāmes, kas sastādītas, vadoties no un detalizējot Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma formu;

    - veikt Būvdarbu sagatavošanu un būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, kurā jānorāda Objekta nosaukums, Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, Būvprojekta autors, iepriekš saskaņojot būvtāfelē izvietojamo informāciju ar Pasūtītāju un būvuzraugu;

    - pirms Būvdarbu sākuma izstrādāt darbu veikšanas projektu atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2014. noteikumiem Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”” un veikt tā saskaņošanu ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;

    - ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā atbilstoši Būvdarbu izpildes laika grafikam (Līguma 1. pielikums) pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to aktu;

    - ierīkot Būvdarbu veikšanai nepieciešamās pagaidu būves būvniecības teritorijā;

    - Būvdarbu izpildei piesaistīt piedāvājumā norādītos speciālistus kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā.

    - Ja pretendents Būvdarbu vadīšanai piesaista ārvalstī profesionālo kvalifikāciju ieguvušu Būvdarbu vadītāju, kurš uz Līguma noslēgšanas brīdi nav saņēmis tā profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikā apstiprinošu apliecību, pretendentam jāiesniedz minēto speciālistu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas Latvijas Republikā apliecība līdz būvdarbu uzsākšanas brīdim;

    - segt visus ar Līgumā noteikto Darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz to pilnīgai pabeigšanai;

    - Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām;

    - Būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, būvniecības procesu uzraugošo institūciju ieteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem;

    - nodrošināt visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā Būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;

    - nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms attiecīgo Būvdarbu uzsākšanas;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

    - Būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, kas notikusi Būvuzņēmēja vainas dēļ, segt visas izmaksas un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies būvuzrauga piesaistei uz pagarināto Būvdarbu izpildes termiņu. Šajā punktā noteikto zaudējumu atlīdzība neizslēdz citu neminēto zaudējumu pieprasīšanu, kā arī līgumsoda piemērošanu par darbu izpildes termiņa kavējumu;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt atbildīgo Būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā darba dienas laikā atbilstoši plānotajiem darbiem un izpildāmo būvdarbu kontroli, izņemot gadījumus, kad ar Objektā notiekošiem būvdarbiem saistītu jautājumu risināšanai, vai īslaicīgas prombūtnes dēļ (atvaļinājums, slimība utt.) būvdarbu vadītājs nevar atrasties klātienē Objektā.

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā nodošanai ekspluatācijā;

    - Būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Iepirkuma iesniegtajā Būvuzņēmēja piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, kas pilnībā atbilst Būvprojektam un tehniskām specifikācijām. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - Būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un materiālus Būvuzņēmējs bez papildus atlīdzības pieprasīšanas nogādā Pasūtītāja norādītā vietā vai būvgružu utilizācijas punktā, atkarībā no tā kā to pieprasījis Pasūtītājs. Būvuzņēmējam ir tiesības būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus izmantot savām vajadzībām, šādu darbību rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju;

    - pirms nodošanas ekspluatācijā sakārtot Objektu un tam pieguļošo teritoriju (novākt būvgružus, Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, veikt objekta ģenerāltīrīšanu pirms nodošanas Pasūtītājam u.c.);

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo Būvdarbu izpildi;

    - nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs darbu laikā;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu un normatīvajiem aktiem;

    - sagatavot nepieciešamos dokumentus Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta un Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai;

    - veicot Būvdarbus, saglabāt Objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta tehniskais un vizuālais stāvoklis;

    - līdz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst Pasūtītāja vai būvuzrauga pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem;

    - veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.

- Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība

  - Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Darba sākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Būvuzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.

  - Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, izņemot Līguma 8.3. punktā noteiktos gadījumus.

  - Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

    - personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja iepirkuma komisija ir vērtējusi;

    - apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

  - Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.3. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma noteiktajām prasībām;

    - tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, kurš būtu noraidāms saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja, kura izpildāmo darbu vērtība ir 10% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 42. pantā.

  - Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi.

- Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība

  - Cilvēku traumu un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, Būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

  - Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu dēļ, nodrošinot preventīvos pasākumus šo personu veselības un dzīvības apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

  - Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvprojekta izstrādes un Būvdarbu izpildes laikā.

  - Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Būvprojekta izstrādei un Būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

- Dokumentācija

  - Dokumenti, kurus Būvuzņēmējam jāizstrādā vai jāiesniedz Pasūtītājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Šajā punktā noteikto dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

  - Būvuzņēmējam jānodrošina visu dokumentu, kas nepieciešami Būvprojekta izstrādei un saskaņošanai, kā arī Būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam.

- Garantijas

  - Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un Būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem tiešajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, izstrādājamajā Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Būvdarbos nebūs defektu.

  - Darbu kvalitātes termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Objekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

  - Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, par ko Līdzēji atsevišķi rakstveidā vienojušies, uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai Būvdarbos tiek konstatētas Būvdarbu garantijas laikā pie pareizas Būvdarbu un Objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja paziņojumā noteiktais uzaicinājuma ierasties uz defektu akta sastādīšanu termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darba dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā tā Puse, kuras viedokli kā nepamatotu ir atzinis pieaicinātais eksperts.

  - Līguma 11.6.punktā norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

  - Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek noformēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās būvuzraugs, Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

  - Ja defektu novēršana netiek uzsākta šī Līguma norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par iepirkumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

  - Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Būvuzņēmēju par visiem Būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.

- Projektēšanas darbu un būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Pēc būvniecības dokumentācijas akceptēšanas Būvvaldē (atzīmes izdarīšana būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi) Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un kopā ar iesniegumu iesniedz vienu pilnu oriģinālu projekta sējumu. Atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ir pamats projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai.

  - Ja objekta būvdarbu laikā Būvdarbu veicējs ierosina veikt izmaiņas būvprojektā, visas izmaiņas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvvaldi (ja nepieciešams atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām) un minētās izmaiņas Būvuzņēmējs veic pa saviem līdzekļiem. Būvdarbu laikā Pasūtītāja ierosinātās izmaiņas būvprojektā, apmaksā Pasūtītājs.

  - Būvuzņēmējs līdz mēneša 5. datumam sastāda darbu izpildes aktu (pārskata periodā faktiski veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (Forma Nr.2, Forma Nr. 3) (turpmāk – Kārtējais akts) par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Kārtējo aktu 10 darba dienu laikā pēc Kārtējā akta saņemšanas no Uzņēmēja. Pasūtītājs Kārtējo aktu izskata un paraksta 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.

  - Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Gala būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts tiek parakstīts pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītie būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Iepirkuma nolikuma Tehniskajai specifikācijai/Projektēšanas uzdevumam, Būvprojektam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.

  - Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Darbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.

  - Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā organizē Būvuzņēmējs.

  - Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu nodošanu ekspluatācijā.

  - Būvdarbu vai projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

- Maksājumu izdarīšanas kārtība

  - Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam avansu ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procenti) no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa, ja Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu.

  - Avansu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk.

  - Ja avanss netiek atmaksāts pilnīgajā Darba izpildes termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt nokavējuma procentus 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no neatmaksātā avansa par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no avansa apmēra.

  - Būvuzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Pasūtītājam pamatojumu apliecinājuma veidā, ka avanss izlietots sākotnējo izmaksu pilnīgai vai daļējai segšanai.

  - Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītās ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

  - Norēķini par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem tiek veikti pēc faktiski iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjoma, kas tiek fiksēts ar Līguma 12.3.punktā noteikto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.

  - Darbu galīgā apmaksa tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Objekta nodošanas ekspluatācijā Līgumā noteiktajā kārtībā un Būvuzņēmēja rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

  - PVN 21% apmērā no Līguma summas Pasūtītājs iemaksā valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantā noteikto kārtību.

  - Iespējamais būvdarbu sadārdzinājums (inflācija, valūtas kursu svārstības, būvmateriālu izmaksu iespējamais sadārdzinājums u.tml.) Līguma realizācijas laikā netiek apmaksāts.

- Izmaiņas līgumā

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek no formēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līguma sadaļā minētajos gadījumos.

  - Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgus Būvdarbus vai to apjomu izmaiņas.

  - Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.

  - Pasūtītājam Būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos Būvdarbu apjomos (t. sk. Būvdarbu apjoma palielināšana, samazināšana vai aizstāšana), kā arī uzdot Būvuzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus Būvdarbus, kas nepieciešami būvdarbu izpildei. Šajā punktā minēto izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktā noteikto maksimālo izmaiņu (grozījumu) vērtību.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Būvdarbu apjomi, tad tiek slēgta vienošanās par papildu Būvdarbu veikšanu un/vai nepieciešamo Būvdarbu aizstāšanu. Vienošanās ar tās parakstīšanas brīdi kļūst ar neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

  - Pasūtītājam, nerīkojot atsevišķu iepirkuma procedūru, papildus Publisko iepirkumu likumā noteiktajām izmaiņām, Būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt:

- Būvdarbu apjomu, kas jau sākotnēji bija iekļauti Tehniskajā specifikācijā/Projektēšanas uzdevumā, par kuriem tika organizēts Iepirkums, un kuru apjoms palielinājies (vai samazinājies), Būvdarbu izpildes laikā konstatēto iepriekš neparedzamu nepilnību dēļ, izmaiņas (palielinājums vai samazinājums), ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas Objekta nodošanai ekspluatācijā;

- tāmēs nenorādītu Būvdarbu apjomu izmaiņas, ja šādu izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz 5 (piecus) % no Līguma 4.1.punktā noteiktās līgumcenas par darbu izpildi un šādas izmaiņas ir nepieciešamas Objekta nodošanai ekspluatācijā.

  - Kopējā Līguma 14.7.punktā minēto Būvdarbu apjomu izmaiņu (palielinājums un samazinājums) vērtība nedrīkst pārsniegt Līguma 4.1. punktā noteikto līgumcenu vairāk par 15 (piecpadsmit) %.

  - Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto Būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

  - Par izmaiņām šī Līguma ietvaros netiks uzskatīta materiālu un iekārtu, kas vairs netiek ražoti, aizstāšana ar ekvivalentiem materiāliem un iekārtām. Šajā gadījumā  Būvuzņēmējam ir jāiesniedz pierādījumi, ka šāds materiāls vai iekārta netiek ražota. Materiāla un/vai iekārtas aizstāšanu Būvuzņēmējs var veikt pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvdarbi nav tikuši nodoti Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1 % apmērā no Līguma 4.1. punktā minētās līgumcenas (bez PVN), kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma 4.1. punktā minētās līgumcenas (bez PVN).

  - Līgumā noteikto maksājumu kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

  - Līgumsods neatbrīvo Puses no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:

    - ja Būvuzņēmējs nav uzsācis Būvdarbus Objektā vairāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc Objekta nodošanas Būvuzņēmējam;

    - ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos un pārkāpumu nav novērsis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiska Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas. Jebkurā gadījumā par nespēju veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos tiks uzskatīts darbu izpildes kavējums par 5 nedēļām;

    - ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis Būvprojekta izstrādi, Būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;

    - ja Būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu Būvdarbu izpildi, kas būtiski ietekmē Objekta ekspluatāciju, drošību u.c. un pārkāpumu nav izdevies novērst arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiska būvuzrauga vai Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas;

    - ja Būvuzņēmējs līdz Būvdarbu uzsākšanai neiesniedz Pasūtītājam Būvdarbu vadīšanā iesaistīto ārvalstīs profesionālo kvalifikāciju ieguvušo Būvdarbu vadītāju profesionālās kvalifikācijas atzīšanas Latvijas Republikā apliecību kopijas (ja attiecināms);

    - ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija;

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Būvdarbi nav izmantojami turpmākajā būvniecības procesā, kas norādīts Līdzēju sastādītajā aktā par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, ka katrs nākošais būvdarbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos Būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot Būvdarbos papildus un iepriekš neparedzētus izdevumus.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt.

  - Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kas ir ārpus līdzēju kontroles. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.

  - Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi.

  - Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par  Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem Būvdarbiem objektā.

  - Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu.

- Nodokļi un nodevas

  - Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma 4.1. punktā norādītajā summā. Visu normatīvajos aktos noteikto nodokļu apmaksu, izņemot pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem, valsts budžetā maksā Būvuzņēmējs. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem valsts budžetā maksā Pasūtītājs Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.

- Pārbaudes noteikumi un metodes

  - Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti (eksperti).

  - Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst Tehniskās specifikācijas/Projektēšanas uzdevuma un uz tās pamata izstrādātā Būvprojekta prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi neatbilst Tehniskās specifikācijas/Projektēšanas uzdevuma un uz tās pamata izstrādātā Būvprojekta prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Būvuzņēmējs. Ja Būvuzņēmējam saskaņā ar ekspertu sniegto atzinumu ir pienākums novērst defektus, bet tas defektu novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt īsāks par 5 (piecām) darba dienām, nav uzsācis, Pasūtītājs defektu novēršanai piesaista trešās personas. Defektu novēršanas izmaksas tiek piedzītas no Būvuzņēmēja vai ieturētas no tam izmaksājamiem maksājumiem.

  - Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs Būvuzņēmēja veiktajos Būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Būvuzraugam 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam attiecīga pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus uz Būvuzņēmēja rēķina pretenzijā norādītajā tehnoloģiski iespējamā termiņā.

  - Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.

  - Būvdarbu izpildes un Būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.

- Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kuras viedokli par nepamatotu atzinis eksperts.

  - Visos Līgumā atrunātajos eksperta piesaistīšanas gadījumos, Līdzēji savstarpēju pārrunu ceļā nozīmē ekspertu, kuru apstiprinājušas abas puses. Ja pārrunu ceļā eksperta nozīmēšana nav iespējama, Līdzēji strīda risināšanai piesaistīs Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu būvniecības jomas speciālistu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līguma spēkā esamība

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu to lauž vienpusēji.

- Noslēguma noteikumi

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk.

  - Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.

  - Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Būvuzņēmēja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.

  - Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir ______, tālrunis ___________, e-pasts: ____________.

  - Līgums sastādīts uz ___ (____) lapām un noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs ir Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Līguma pielikumi

  - 1.pielikums – Darbu izpildes kalendārais grafiks;

  - 2.pielikums – Veicamo darbu koptāme;

  - 3.pielikums – Tehniskā specifikācija/Projektēšanas uzdevums;

  - 4.pielikums – Iepirkuma sarakste (ja nepieciešams).

- Pušu juridiskās adreses un rekvizīti

| Pasūtītājs: _____________ Nod.maks.reģ.Nr. Adrese: _________ Telefons _______, fakss _______, e-pasts __ Banka: _________ Kods:__________ IBAN:_____________ | Būvuzņēmējs: ___________ Vienotais reģ.Nr.___________ Juridiskā adrese: ____________ Telefons _______, fakss _________, e-pasts __ Banka: _________ Kods:__________ IBAN:_____________ |
| --- | --- |

- Pušu paraksti

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (veidlapa pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/fīiter?lamr=lvL). Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Kārtību, kādā iesniedzams Pieprasījums un sniedzami ar to saistītie apliecinājumi (par parakstītāja paraksta īstumu un parakstītāja tiesībām parakstīt Pieprasījumu), nosaka Kredītiestāde-garantijas devēja, atbilstoši tās pieņemtajai praksei. Līdz ar to attiecīgā kārtība var atšķirties no šajā garantijas paraugā norādītās kārtības.

Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).

Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf