## Buvn.kopt.
APSTIPRINU
__________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
201_. gada ____________________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Būves adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Skolas telpu remontdarbi
Kopā:
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 10%
Kopā bez PVN
PVN (21%)
Kopā ar PVN
Sastādīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________

## Kops.1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem Nr.1
Vispārējie celtniecības darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
|  | Par kopējo summu, Euro |  | 0
|  | Kopējā darbietilpība c/h |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (Euro) | Tai skaitā
[5 empty] | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Darbietilpība c/h
1 | 1.1 | Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana
2 | 1.2 | Demontāžas un sagatavošanās darbi
3 | 1.3 | Griestu apdare
4 | 1.4 | Sienu apdare
5 | 1.5 | Grīdu apdare
6 | 1.6 | Durvis
7 | 1.7 | Fasāde
8 | 1.8 | Garderobes pakaramie
9 | 1.9 | Dažādi darbi
10 | 1.1 | Ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli, t.sk., santehnika
11 | 1.11 | Apkure, ventilācija
12 | 1.12 | Siltummezgls
13 | 1.13 | Elektroapgāde
Kopā:
Virsizdevumi |  |  | 0%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa |  |  | 0%
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
PAVISAM KOPĀ:
Sastādīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________

## Būvl.
Lokālā tāme Nr.1.1
Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
1 | līg.c. | Būvtāfeles montaža | gb | 1
2 | līg.c. | Strādājošo sadzīves telpas 2.5mx6.0m uzstādīšana, noma, demontāža | gb | 1
3 | līg.c. | Biotualetes uzstādīšana un apkalpošana | gb | 2
4 | līg.c. | Ugundzēsības stends - Metāla ugunsdzēsības stends ar smilšu kasti. Stends ir sarkanā krāsā. Komplektā ietilpst lāpsta, spainis, lauznis un cirvis. | kpl. | 1
5 | līg.c. | Aizsargnojumes izbūve virs ieejām ēkā. Koka brusas 100x100mm, dēļi 25x100mm, t,sk., būvkalumi un stiprinājumi | m3 | 1
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## Demont.
Lokālā tāme Nr.1.2
Demontāžas un sagatavošanās darbi
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
Demontāžas darbi
1 | līg.c. | Nestabilā griestu apmetuma demontāža | m2 | 71.92
2 | līg.c. | Piekārto griestu plākšņu demontāža | m2 | 57.9
3 | līg.c. | Starpsienu (ģipškartona starpsienas 50%, mūra starpsienas 50%) demontāža | m2 | 44.91
4 | līg.c. | Sienas paneļu demontāža | m2 | 49.91
5 | līg.c. | Flīžu demontāža no sienām | m2 | 69.33
6 | līg.c. | Ģipškartona šahtsienas demontāža | m2 | 1.74
7 | līg.c. | Nestabilā sienu apmetuma demontāža | m2 | 135.64
8 | līg.c. | Tapešu demontāža no sienām | m2 | 507.4
9 | līg.c. | Linoleja grīdas seguma demontāža, t.sk., apakšklājs un grīdlīstes | m2 | 229.18
10 | līg.c. | Flīžu grīdas seguma demontāža, t.sk., grīdlīstes | m2 | 37.7
11 | līg.c. | Esošo durvju demontāža | gb | 4
12 | līg.c. | Boileru demontāža | gb | 5
13 | līg.c. | Izlietnes, t.sk., jaucējkrāna demontāža | gb | 3
14 | līg.c. | WC podu demontāža | gb | 5
15 | līg.c. | Esošo gaismekļu demontāža, t.sk., elektroinstalācijas demontāža nepieciešamajās vietās | obj. | 1
16 | līg.c. | Esošo radiatoru demontāža, t.sk., cauruļu pievadi | kpl | 13
17 | līg.c. | Esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas demontāža sanmezglu un virtuves zonā | kpl | 1
18 | līg.c. | Būvgružu iznešana, izvešana un utilizācija, t.sk., būvdarbu laikā radušos būvgružu utilizācija | m3 | 82.03
Sagatavošanās darbi
19 | līg.c. | Mēbeļu iznešana, pārvietošana un sanešana atpakaļ pēc būvdarbu pabeigšanas | kpl | 1
20 | līg.c. | Logu, palodžu un esošo durvju aizklāšana uz remonta darbu laiku | gb | 30
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## Griesti
Lokālā tāme Nr.1.3
Griestu apdare
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
Griestu špaktelēšana, krāsošana
1 | līg.c. | Griestu apmešana 10mm biezumā | m2 | 71.92
2 | līg.c. | ģipša apmetums | kg | 863.04
3 | līg.c. | palīgmateriāli | m2 | 71.92
4 | līg.c. | Griestu špaktelēšana | m2 | 205.5
5 | līg.c. | Knauf grunts Tiefgrund LF 15L | l | 41.1
6 | līg.c. | špaktele sheetrock | kg | 493.2
7 | līg.c. | Griestu krāsošana | m2 | 205.5
8 | līg.c. | gruntskrāsa | l | 41.1
9 | līg.c. | ūdens emulsijas krāsa, balta 20 klase | l | 61.65
Piekārto griestu plāksnes
10 | līg.c. | Piekārto griestu plākšņu 600x600mm montāža esošajā karkasā (griestu plāksnes analogas esošajām) | m2 | 57.9
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## Sienas
Lokālā tāme Nr.1.4
Sienu apdare
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
Jaunu starpsienu izbūve, ailu aizšūšana
1 | līg.c. | Ailes aizšūšana ar ģipškartonu, ģipškartons 2.kārtās | m2 | 6.65
2 | līg.c. | Revīzijas lūkas izveide ārsienā, t.sk., lūkas 100x100mm montāža | kpl | 1
3 | līg.c. | Ģipškartona starpsienu montāža, ģipškartons 2. kārtas no katras puses | m2 | 59.9
4 | līg.c. | CW 75 profils | m | 131.78
5 | līg.c. | UW 75 profils | m | 46.123
6 | līg.c. | amortizējoša blīvlenta | m | 79.068
7 | līg.c. | dībeļi K 6/35 | 100gb. | 1.5574
8 | līg.c. | ģipškartona plāksnes KNAUF White, 4.kārtās | m2 | 83.6
9 | līg.c. | ģipškartona plāksnes KNAUF Green, 4.kārtās | m2 | 179.96
10 | līg.c. | skrūves plākšņu stiprināšanai 3,5x25 mm | 100gb. | 19.168
11 | līg.c. | skrūves plākšņu stiprināšanai 3,5x35 mm | 100gb. | 19.168
12 | līg.c. | siltumizolācija Paroc Extra 75mm vai analogs | m2 | 62.895
13 | līg.c. | šuvju špaktele ģipškartonam "Uniflott" vai analogs | kg | 52.712
14 | līg.c. | sietlente "Folsen" vai analogs | m | 119.8
15 | līg.c. | stūru aizsargšina | m | 32.945
Sienu apdares darbi
16 | līg.c. | Sienu apmešana, 10mm biezumā | m2 | 135.64
17 | līg.c. | ģipša apmetums | kg | 1627.68
18 | līg.c. | palīgmateriāli | m2 | 135.64
19 | līg.c. | Sienu flīzēšana sanmezglos | m2 | 83.12
20 | līg.c. | hidroizolācijas šuvju lenta | m | 17.4552
21 | līg.c. | hidroizolācija Mapegum WPS | kg | 35.7416
22 | līg.c. | Sienas flīzes: Izmērs 200 x 200 mm, piemēram - RACO Object Color One, toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 91.432
23 | līg.c. | flīžu līme Mapei Adesilex P9 | kg | 415.6
24 | līg.c. | flīžu šuvju masa MAPEI Ultracolor | kg | 33.248
25 | līg.c. | Sienu flīzēšana virtuvē | m2 | 49
26 | līg.c. | Sienas flīzes: Izmērs 200 x 200 mm, piemēram - RACO Object Color One, toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 53.9
27 | līg.c. | flīžu līme Mapei Adesilex P9 | kg | 245
28 | līg.c. | flīžu šuvju masa MAPEI Ultracolor | kg | 19.6
29 | līg.c. | Sienu špaktelēšana | m2 | 863.11
30 | līg.c. | Knauf grunts Tiefgrund LF 15L | l | 172.622
31 | līg.c. | špaktele sheetrock | kg | 2071.464
32 | līg.c. | Sienu krāsošana | m2 | 863.11
33 | līg.c. | gruntskrāsa | l | 172.622
34 | līg.c. | ūdens emulsijas krāsa, tonēta 20 klase, toni saskaņot ar pasūtītāju | l | 258.933
WC kabīnes
35 | līg.c. | Mitrumizturīgas starpsienas LTT 24 M standarta sistēma - Starpsienas izgatavot no kokskaidu plātnes ar kopējo nominālo biezumu 24mm izmantošanai mitros apstākļos. (P5 klase saskaņā ar LVS NE 312). Plātni apstrādāt ar melamīnsveķiem. Izmantot LTT anodēta alumīnija profilu sistēmu. Durvis ar virām (ASSA) ir slēdzamas ar norādēm "brīvs - aizņemts" (Abloy) | m2 | 21.04
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## Gridas
Lokālā tāme Nr.1.5
Grīdu apdare
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
Grīdu līmeņošana, linoleja grīdas segums
1 | līg.c. | Grīdu līmeņošana ar lāgām, solis 400mm, t.sk., amortizācijas lentas iestrāde | m2 | 229.18
2 | līg.c. | OSB lokšņu montāža | m2 | 229.18
3 | līg.c. | OSB loksnes, 22mm | m2 | 263.557
4 | līg.c. | palīgmateriāli | m2 | 229.18
5 | līg.c. | Linoleja grīdu iesegšana, t.sk., grīdlīstu izbūve linoleju uzlokot uz sienas, h=10cm | m2 | 229.18
6 | līg.c. | heterogēns PVC grīdas segums.Materiāla biezums 2,0 mm. Virsslāņa biezums 0,70 mm. Pārklājums PUR Pearl. Mēbeļu nospieduma dziļums = 0,05 mm. Pretslīdes rādītājs = R10. Nodilumizturība = T. 34 klase. Ugunsreakcijas rādītājs - Bfl - s1.) | m2 | 297.934
7 | līg.c. | Līme | kg | 89.3802
8 | līg.c. | Metināšana diegs | t.m. | 208.5538
9 | līg.c. | Palīgmateriāli | m2 | 297.934
Grīdu līmeņošana, flīžu grīdas segums
10 | līg.c. | Estrich grīdas izbūve virtuves un sanmezglu zonā h~100mm | m2 | 37.7
11 | līg.c. | Grīdu flīzēšana virtuves un sanmezglu zonā | m2 | 37.7
12 | līg.c. | hidroizolācijas šuvju lenta | m | 52.026
13 | līg.c. | hidroizolācija Mapegum WPS | kg | 33.93
14 | līg.c. | Akmens masas flīzes - Izmērs 200 x 200 mm. Pretslīdes rādītājs ≥ R10. Piemēram - RACO Object Taurus Color, toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 41.47
15 | līg.c. | flīžu līme Mapei Adesilex P9 | kg | 188.5
16 | līg.c. | flīžu šuvju masa MAPEI Ultracolor | kg | 15.08
Telpa Nr.5 - Zāle, skatuve
17 | līg.c. | Parketa grīdas seguma slīpēšana un lakošana divas reizes, t.sk., grīdlīstu slīpēšana un lakošana | m2 | 107.4
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## Durvis
Lokālā tāme Nr.1.6
Durvis
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
1 | līg.c. | Koka iekšdurvju ar stiklojumu, lakotas 900x2100mm montāža, durvis analogas esošajām durvīm, t.sk., kleides un rokturi | kpl | 7
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## Fasāde
Lokālā tāme Nr.1.12
Fasāde
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
Pagraba ieejas jumtiņš
1 | līg.c. | Pagraba ieejas jumtiņa skārda seguma nomaiņa | m2 | 10
2 | līg.c. | Lietus ūdens tekņu nomaiņa | t.m | 6
3 | līg.c. | Lietus ūdens notekcauruļu nomaiņa | t.m | 3
Gaismas šahta
4 | līg.c. | Pamatu atrakšana līdz pagraba grīdas līmenim, h~3,0m ar rokām | m3 | 9
5 | līg.c. | Pamatu virsmas tīrīšana, gruntēšana | m2 | 7.5
6 | līg.c. | Pamatu vertikālā hidroizolācija, 2.kārtas ruļļmateriāls | m2 | 7.5
7 | līg.c. | Pamatu aizbēršana ar esošu grunti, blietējot pa kārtām | m2 | 9
8 | līg.c. | Asfalta seguma ieklāšana, t.sk., šķembu sagatavošanas kārta | m2 | 3
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## Garderobe
Lokālā tāme Nr.1.11
Garderobes pakaramie
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
Garderobes pakaramie, kopējais āķu skaits 128gb.
1 | līg.c. | Metāla konstrukcijas sienas pakaramie 1430x1030x1540mm, pa sienu malām | gb | 2
2 | līg.c. | Metāla konstrukcijas divpusīgais pakaramais L=3000mm, pa sienu malām | gb | 1
3 | līg.c. | Metāla konstrukcijas sienas pakaramie 1050x1780x1500mm, pa sienu malām | gb | 2
4 | līg.c. | Metāla konstrukcijas divpusīgais pakaramais L=2300mm, pa sienu malām | gb | 1
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## Dažadi
Lokālā tāme Nr.1.10
Dažādi darbi
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
1 | līg.c. | Telpu ģenerāltīrīšana pēc būvdarbu pabeigšanas | m2 | 377.7
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## ŪK
Lokālā tāme Nr.1.7
Ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli, t.sk., santehnika
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [12 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
Aukstais ūdensvads
1 | līg.c. | Wavin Tigris Alupex caurule Ø16×2.0 | DN15 | t.m | 65.8824
2 | līg.c. | Wavin Tigris Alupex cauruļu veidgbali |  | kpl. | 1
3 | līg.c. | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/9-DG, grūti degoša |  | t.m | 65.8824
4 | līg.c. | Lodveida krāns, PN16 | DN15 | gb. | 15
5 | līg.c. | Iztukšošanas lodveida krāns | DN15 | gb. | 5
6 | līg.c. | Ugunsdrošības lenta |  | kpl. | 1
7 | līg.c. | Ugunsdrošas putas |  | kpl. | 1
8 | līg.c. | Cauruļvadu skalošana un hidrauliskā pārbaude |  | t.m | 65.8824
9 | līg.c. | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas u.c.nepieciešamie materiāli |  | kpl. | 1
Karstais ūdensvads
10 | līg.c. | Wavin Tigris Alupex caurule Ø16×2.0 | DN15 | t.m | 141.51
11 | līg.c. | Wavin Tigris Alupex cauruļu veidgbali |  | kpl. | 1
12 | līg.c. | Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-18/9-DG, grūti degoša |  | t.m | 141.51
13 | līg.c. | Lodveida krāns, PN16 | DN15 | gb. | 28
14 | līg.c. | Iztukšošanas lodveida krāns | DN15 | gb. | 9
15 | līg.c. | Ugunsdrošības lenta |  | kpl. | 1
16 | līg.c. | Ugunsdrošas putas |  | kpl. | 1
17 | līg.c. | Cauruļvadu skalošana un hidrauliskā pārbaude |  | t.m | 141.51
18 | līg.c. | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika, lentas u.c.nepieciešamie materiāli |  | kpl. | 1
Kanalizācija
19 | līg.c. | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu | DN110 | t.m | 32.9412
20 | līg.c. | PP kanalizācijas caurules veidgbali | DN110 | kpl. | 1
21 | līg.c. | Revīzija | DN110 | gb. | 5
22 | līg.c. | Revīzijas lūka |  | kpl. | 5
23 | līg.c. | Ugunsdrošības manžete EI60 | DN100 | gb. | 3
24 | līg.c. | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude |  | t.m | 32.9412
25 | līg.c. | Montāžas un palīgmateriāli, stiprinājumi, ugunsdrošības mastika u.c.nepieciešamie materiāli |  | kpl. | 1
Santehnika
26 | līg.c. | WC podu montāža Jika MIO kantains ar vāku vai ekvivalents, t.sk., pievienojumi |  | kpl | 5
27 | līg.c. | Tērauda izlietnes (pieciem jaucējkrāniem) montāža. L=2.2m, t.sk., pievienojumi un hromēts sifons |  | kpl | 1
28 | līg.c. | Keramiskās izlietnes Jika Zeta 55x44cm vai ekvivalents montāža, pievienojumi un hromēts sifons |  | kpl | 4
29 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda galds ar 2 izlietnēm l/p, (500x400x250 mm); Aizmugures apmale, augstums 50mm; Galda apakšējā daļā plaukts; Komplektā jaucējkrāns un dubultsifons |  | kpl | 1
30 | līg.c. | Jaucējkrāni izlietnēm Grohe BauLoop, hroms 23335000 vai ekvivalents, t.sk.ventīļi un lokanie pievienojumi |  | kpl | 9
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## Apkure
Lokālā tāme Nr.1.8
Apkure, ventilācija
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [12 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
|  | Apkures sistēma | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | līg.c. | Čuguna radiātors, komplektā ar sienas stiprinājumiem un noslēgarmatūru. Vienas ribas jauda ne zemāka par 50W | 3050-1104 | kpl. | 13
2 | līg.c. | Ar roku regulējamais ventilis radiatoram "HR" DN15, leņķis | 1190504 | gb | 21
3 | līg.c. | Radiatora noslēgvārsts, taisns DN15, RLV-15 | 003L0144 | gb | 21
4 | līg.c. | Radiatoru pievienojumu sistēmas pārbūve |  | kpl | 21
Virtuves nosūce
5 | līg.c. | Nerūsējošā tērauda sienas tvaiku nosūce ar labirinta tipa filtriem | 2200x1200x480 | kpl. | 1
6 | līg.c. | Pretvārsts Ø160 |  | gb. | 1
7 | līg.c. | Klusinātājs L=900 mm |  | gb. | 1
8 | līg.c. | Āra gravitācijas gaisa izmešanas reste Ø160 mm |  | gb. | 1
9 | līg.c. | Cinkots skārda gaisa vads Ø125 |  | t.m | 4
10 | līg.c. | Cinkots skārda gaisa vads Ø160 |  | t.m | 7
11 | līg.c. | Gala noslēgs Ø160 |  | gb. | 1
12 | līg.c. | Sānu pievienojums ar gumiju Ø125/160 |  | gb. | 2
13 | līg.c. | Cauruma Ø700 mm urbšana sienā un spraugu aizdare |  | kpl. | 1
14 | līg.c. | Elektroapsaistes materiāli |  | kpl. | 1
15 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl. | 1
Sanmezglu zonas nosūce
16 | līg.c. | Sadzīves nosūces ventilators SILENT 300CZ komplektā ar pretvārstu S&P |  | kpl | 3
17 | līg.c. | Āra gravitācijas gaisa izmešanas reste Ø160mm |  | gb | 3
18 | līg.c. | Cauruma Ø170mm urbšana sienā un spraugu aizdare |  | kpl | 3
19 | līg.c. | Elektroapsaistes materiāli |  | kpl | 3
20 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli |  | kpl | 3
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [8 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
* | Tāmē nav ietverta griestu, sienu un grīdu apdare (piekārtie griesti, krāsojums, flīzes, linolejs, epoksīda pārklājums un grīdlīstes). Tāmē ietverta telpu apdare līdz baltajai apdarei
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## SM
Lokālā tāme Nr.1.9
Siltummezgls
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
Karstā ūdens sagatavošanas kontūra izbūve
Iekārtas
1 | līg.c. | Ūdens mērītājs 2.5m³/h; 90°C; 16.0bar | ETK-20 | Sano baltic | gb | 1
2 | līg.c. | Karstā ūdens apgādes siltummainis 120.0kW ar izolāciju | B12MTx20 | SWEP | kpl | 2
3 | līg.c. | Regulējošais vārsts DN32, 6bar, 130°C, Kvs=10.9m³/h, atloku + izpildmehānismu | VF-2; 065Z0278+AMV435;082H0163 | Danfoss | kpl | 1
4 | līg.c. | Karstā ūdens cirkulācijas sūknis 1.8m³/h; 3.2m; 1x230V; | Stratos-Z 25/1-8 RG CAN PN 10 | Wilo | kpl | 1
5 | līg.c. | Atloku lodveida pretvārsts DN100 |  |  | gb | 1
6 | līg.c. | Atloku Lodveida ventilis DN100 |  |  | gb | 3
7 | līg.c. | Lodveida ventīlis DN 50 |  |  | gb | 2
8 | līg.c. | Lodveida ventīlis DN 40 |  |  | gb | 2
9 | līg.c. | Vienvirziena vārsts DN 50 |  |  | gb | 1
10 | līg.c. | Mehāniskais filtrs Geyser-8-CH |  |  | gb | 1
11 | līg.c. | Karstā ūdens mērītājs Qnom=1.5m³/h; 90°C; 16.0bar | ETW-15 | Sano baltic | gb | 1
12 | līg.c. | ūdens temperatūras sensors | ESM-11 | Danfoss | gb | 1
Karstā ūdens apgādes kontūrs
13 | līg.c. | Atloku tērauda ventilis DN50; PN40; 160°C | DN50 | Naval | gb | 3
14 | līg.c. | Lodveida ventilis, uzmavu, misiņa DN25, PN10; 150°C | DN25 | Oventrop | gb | 1
15 | līg.c. | Sieta 0.6mm filtr, uzmavu DN50 | DN50 | Oventrop | gb | 1
16 | līg.c. | Sieta 0.6mm filtr, uzmavu DN25 | DN25 | Oventrop | gb | 1
17 | līg.c. | Vienvirziena vārsts atloku DN50; PN10 | DN50 |  | gb | 1
18 | līg.c. | Vienvirziena vārsts atloku DN25; PN10 | DN25 |  | gb | 1
19 | līg.c. | Kapes ventilis ar izlaidi | DN20 | Oventrop | gb | 1
20 | līg.c. | Iztukšošanas vārsti ar šļutenes pievienojumu | KFE-20 | Oventrop | gb | 1
21 | līg.c. | Membrānas drošības vārsts DN15; PN10; misiņa | SM120 | Honeywell | gb | 1
22 | līg.c. | Iztukšošanas vārsti aršļutenes pievienojumu | KFE-20 | Oventrop | gb | 1
23 | līg.c. | Manometrs 0÷16bar, klase 1.6, Ø100mm |  |  | gb | 3
24 | līg.c. | Manometra krāns DN15 |  |  | gb | 3
25 | līg.c. | Termometrs tehniskais, liekts 0-120°C/1°C kplektā ar kabatu un apvalku | SP-2P |  | kpl | 2
26 | līg.c. | Vara caurule 54x2 (DN50) | DN50 | "SM"robežās | t.m | 8
27 | līg.c. | Vara caurule 28x1.5 (DN25) | DN25 | "SM"robežās | t.m | 22
28 | līg.c. | Vara caurule 22x1.0 (DN20) | DN20 | "SM"robežās | t.m | 44
29 | līg.c. | Vara caurule 18x1 (DN15) | DN15 | "SM"robežās | t.m | 6
Izolācija
30 | līg.c. | Akmens vates izolācijas čaulas ar armētu Al folijas pārklājumu | 54x40 | Paroc | t.m | 8
31 | līg.c. | Akmens vates izolācijas čaulas ar armētu Al folijas pārklājumu | 28x40 | Paroc | t.m | 22
32 | līg.c. | Akmens vates izolācijas čaulas ar armētu Al folijas pārklājumu | 22x40 | Paroc | t.m | 44
33 | līg.c. | Akmens vates izolācijas čaulas ar armētu Al folijas pārklājumu | 18x40 | Paroc | t.m | 6
34 | līg.c. | Izolācijas palīgmateriāli |  |  | kpl | 1
Citi materiāli
35 | līg.c. | Elektromontāžas materiāli, |  |  | kpl | 1
36 | līg.c. | Antikorozijas krāsa |  |  | kg | 5
37 | līg.c. | Neparedzetu cauruļu veidgbali, metināšanas utml. materiāli |  |  | kpl | 1
38 | līg.c. | Vara cauruļu veidgbali, lodēšanas materiali un tml. |  |  | kpl | 1
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [9 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________

## EL
Lokālā tāme Nr.1.9
Elektroapgāde
Būves nosaukums: Skolas telpu remontdarbi |  |  | ,
Objekta nosaukums: Skolas telpu remontdarbi
Objekta adrese: Skolas iela 14, Upesciems, Garkalnes nov.
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz objekta apsekošanu | [11 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | kopā, (Euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga, (Euro) | materiāli, (Euro) | mehānismi, (Euro) | summa, (Euro)
1 | līg.c. | Esošo gaismekļu demontāža | gb. | 28
2 | līg.c. | Esošo slēdžu un kontaktu demontāža ar kārbu izkalšanu | m | 32
3 | līg.c. | Kabeļu kanālu un tur eošo kabeļu demontāža | gb. | 68
4 | līg.c. | UG un kustības devēju demontāža, galu marķēšana | gb. | 19
5 | līg.c. | Virs apmetuma sadales skapja demontāža 24gr | gb. | 1
6 | līg.c. | EL;VS
7 | līg.c. | LED Panelis 595x595mm komplektā ar barošanās bloku,neitrāli balta g.temp.,4500K virsapmetuma 5400Lm | gb. | 38
8 | līg.c. | LED gaismeklis avārijas izeja 3h | gb. | 11
9 | līg.c. | LED gaismeklis 1500mm 55W 4000K 6400lm IP65 DampProof | gb. | 6
10 | līg.c. | LED gaismeklis PROXIMA HV 20W 1450lm 4000K IP65 | gb. | 8
11 | līg.c. | Metāla z/a sadale IP23 ar atslēgu 48 mod. - ASS gaitenī, kas satāv no: Ivada slēdža 40A; autom. 1C10-16gb.; autom. 1C16A-10gb; strāvas nopl. Aut. 2P/30mA/25A-5gb. | kompl. | 1
12 | līg.c. | Metāla z/a sadale IP23 ar atslēgu 32 mod. - Virtuves, kas satāv no: Ivada slēdža 32A; autom. 1C16-12gb.; autom. 3C16A-4gb; strāvas nopl. Aut. 2P/30mA/16A-6gb. | kompl. | 1
13 | līg.c. | Kabelis PPJ 3x1,5 un tā guldīšana | m | 850
14 | līg.c. | Kabelis PPJ 5x2,5 un tā guldīšana | m | 65
15 | līg.c. | Kabelis PPJ 3x2,5 un tā guldīšana | m | 1400
16 | līg.c. | Caurule PVC16 ar stiprinājumiem | m | 2250
17 | līg.c. | Caurule PVC20 ar stiprinājumiem | m | 65
18 | līg.c. | Kanālu kalšana mūra sienās 40x25mm ar daļēju aizdari | m. | 400
19 | līg.c. | Slēdžu–rozešu kārbu iestrāde mūra sienās | gb. | 64
20 | līg.c. | Slēdzis 2taust. 220V, 10A, IP20 ZA | gb. | 13
21 | līg.c. | Slēdzis/ pārslēdzis 1taust. 220V, 10A, IP20 ZA | gb. | 5
22 | līg.c. | Rozete z/a IP20 10A | gb. | 54
23 | līg.c. | Iekšējie PIR Detektori | gb. | 13
24 | līg.c. | 4 Vadu analogais dūmu un siltuma detektors 10-13.8Vdc | gb. | 14
25 | līg.c. | 4*0.75 EUROSAFE ekranēts kabelis | m | 400
26 | līg.c. | Datu/telefona kontakts ZA | gb. | 18
27 | līg.c. | Signalizācijas kabelis YTDY 8dzīslas 0.5mm balts | m | 450
28 | līg.c. | Datu kabelis CAT5 UTP | m | 500
29 | līg.c. | Caurumu urbšana 500 mm mūra sienās | gb. | 12
30 | līg.c. | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Kopā:
|  | materiālu, būvgružu transporta izdevumi | [7 empty] | 0%
Tiešās izmaksas kopā:
* | Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.
Sastādīja: _______________________ | [10 empty] | Pārbaudīja: _______________________
(paraksts, tā atšifrējums, datums) | [10 empty] | (paraksts, tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.______________ | [10 empty] | Sertifikāta Nr.______________